## ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ |  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: | ΔΥΣ/2223017
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΕΡΓΟ: | A. «ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ. ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» B. «ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ. ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»
ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΕΝΔΡΑ
A. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΙΖΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ (ΔΥΣ)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Α/Α | Είδος εργασίας | Αριθμ. Τιμολ. | Κονδύλιο Αναθεώρησης | Mονάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m | Α1 | ΟΙΚ 2101 | m2 | 1895
2 | Γενικές εκσκαφές γαιώδεις έως ημιβραχώδεις με χρήση μηχανικών μέσων για πλάκες επί εδάφους περιβάλλοντα χώρου | Α2 | 80%OIK2111 10%OIK2171 10%OIK2180 | m3 | 180
3 | Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου για πλάκες επί εδάφους περιβάλλοντα χώρου | Α3 | 90% ΝΑΤΕΟ 3121Β 10% ΝΑΤΕΟ 3122 | m3 | 190
4 | Καθαίρεση σκυροδέματος οπλισμένου ή όχι μετά του επιχρίσματος με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης | Α4 | ΟΙΚ 2226 | m3 | 90
5 | Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή | Α5 | ΟΙΚ 2204 | m3 | 2
6 | Αποξήλωση ξύλινων στεγάστρων περιβάλλοντος χώρου οριζόντιας προβολής μετά επικεραμώσεων κάθε τύπου | Α6 | ΟΙΚ 2241 ΟΙΚ 5276 | m2 | 105
7 | Καθαίρεση πρόχειρων κατασκευών εκτός κτιρίων (οικίσκοι isobox κλπ) | Α7 | ΟΙΚ 2226 | ΚΑ | 1
8 | Αποξήλωση μεταλλικών κατασκευών (σκάλας και θύρας εισόδου κλπ) και απομακρυνσής τους | Α8 | ΟΙΚ 6102 | ΚΑ | 1
9 | Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 για πλάκες επί εδάφους μετά καθαρισμού επιφάνειας, τοποθέτηση ελασμάτων, εποξειδική πάστα, βλήτρα, αντιδιαβρωτική προστασία κλπ | Α9 | ΟΙΚ 3215 | m3 | 220
10 | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) | Α10 | ΟΙΚ 4662.1 | m2 | 93
11 | Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα | Α11 | ΟΙΚ 4301 | m3 | 2
12 | Επιστρώσεις εξωτερικού δαπέδου με γρανιτοπλακίδια επί των υπερυψωμένων πλατωμάτων | Α12 | ΟΙΚ 7373.1 | m2 | 190
13 | Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm για δάπεδο υπαίθριου γηπέδου μπάσκετ | Α13 | ΟΙΚ 7373.1 | m2 | 360
14 | Μεταλλικά κιγκλιδώματα υπερυψωμένων πλατωμάτων με δύο οριζόντιους οδηγούς και κάθετα στοιχεία ορθογωνικής διατομής, πάχος υλικού 2mm, RAL6021 | Α14 | ΟΙΚ 6401 ΟΙΚ 7755 | kg | 1189.84
15 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου, υφιστάμενων μεταλλικών κιγκλιδωμάτων περίφραξης, RAL6021 | Α15 | ΟΙΚ 7755 | m2 | 55
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
16 | Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων κτιρίων 1 και 2, χωρίς χρήση μηχανικών μέσων | Α16 | ΟΙΚ 2122 | m2 | 64.15
17 | Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου για κατασκευή θεμελίων κτιρίων 1 και 2 | Α17 | 90% ΝΑΤΕΟ 3121Β 10% ΝΑΤΕΟ 3122 | m3 | 36
18 | Καθαίρεση οπτοπλ/μών ή τσιμεντόλιθων κάθε είδους πλήρης μετά του επιχρίσματος ή πλακιδίων, των σοβατεπιών και των μαρμαρικών και απομάκρυνσή τους: | Α18 | ΟΙΚ 2222
| 1. Πλήρης | Α18.1 | ΟΙΚ 2222 | m3 | 96.6
| 2. Για την διάνοιξη ανοίγματος (θύρας) επιφάνειας άνω των 1,50m2 και έως 2,50m2, ή παραθύρου, επιφάνειας άνω των 0,25m2 και έως 2,50m2, με αδιατάρακτη κοπή σε δρομική ή μπατική οπτοπλινθοδομή | Α18.2 | ΟΙΚ 2264.1Δ | ΤΕΜ | 9
19 | Καθαίρεση σκυροδέματος οπλισμένου ή όχι μετά του επιχρίσματος με εφαρμογή τεχνικών αδιαταρακτης κοπής των δύο πλακών οροφής του κτιρίου 1 | Α19 | ΟΙΚ 2226 | m3 | 8.16
20 | Διάνοιξη οπών και αποκατάστασή τους: | Α20 | ΟΙΚ 2261
| 1. Επί τοιχοποιίας οποιουδήποτε πάχους, για επιφάνεια ≤ 0,12 m2 | Α20.1 | ΟΙΚ 2261B | ΤΕΜ | 5
| 2. Επί τοιχοποιίας οποιoυδήποτε πάχους, για επιφάνεια άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2 | Α20.2 | ΟΙΚ 2261Γ | ΤΕΜ | 10
21 | Καθαίρεση πλακοστρώσεων και μαρμαροποδιών, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | Α21 | OIK 2236 | m2 | 8
22 | Αποξήλωση περιθωρίων (σοβατεπιών), χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | Α22 | OIK 2236 | m2 | 10
23 | Καθαίρεση επικεραμώσεων κτιρίων 2 και 3 με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% | Α23 | ΟΙΚ 2241 | m2 | 147
24 | Καθαίρεση επιχρισμάτων σποραδική ή όχι και απομάκρυνσή τους | Α24 | ΟΙΚ 2252 | m2 | 560
25 | Αποξήλωση κουφωμάτων κάθε είδους μετά των υαλοπινάκων τους και απομάκρυνσή τους | Α25 | ΟΙΚ 2275 | m2 | 110
26 | Αποξήλωση συρόμμενων πετασμάτων με οδηγό στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου 3 | Α26 | ΟΙΚ 2226 | ΚΑ | 1
27 | Αποξήλωση ξύλινης στέγης κτιρίου 1, οριζόντιας προβολής μετά επικεραμώσεων κάθε τύπου | Α27 | ΟΙΚ 2241 ΟΙΚ 5276 | m2 | 55
28 | Κατασκευές από σκυρόδεμα | Α28
| 1. Kατηγορίας C25/30 για οπλισμένο σκυρόδεμα | Α28.1 | ΟΙΚ 3215 | m3 | 111.8
| 2. Κατηγορίας C30/37 για μανδύες εκτοξευμένου σκυροδέματος | Α28.2 | ΟΙΚ 3216 | m2 | 396
29 | Κατασκευή μεταλλικού σκελετού υποστηλωμάτων από γωνιακά ελάσματα (S235) | Α29 | ΟΙΚ 6128 | kg | 1295
30 | Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm (S235) | Α30 | ΟΙΚ 6104 | kg | 630
31 | Κατασκευή νέας ξύλινης στέγης κτιρίου 1, μετά επικεραμώσεων, τεγίδων, ασφαλτόπανου και οιονδήποτε άλλων επιστρώσεων, οριζόντιας προβολής | Α31 | ΟΙΚ 5202 | m2 | 146
32 | Τσιμεντενέσεις για ενίσχυση ριγματώσεων σε οποτοπλινθοδομές, λιθοδομές κλπ. κτιρίου 1 | Α32 | ΟΙΚ 2226 | lt | 25200
33 | Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών κτιρίου 1 | Α33 | ΟΙΚ 7102 | m2 | 535
34 | Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα στα κτίρια 1 και 2 | Α34 | ΟΙΚ 4301 | m3 | 15.04
35 | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) προς ανακατασκευή οπτοπλίνθων στα κτίρια 1 και 2 | Α35 | ΟΙΚ 4664.1 | m2 | 62
36 | Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19χ15χ39.Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2, των 150 kg τσιμέντου προς ανακατασκευή τμήματος του κτιρίου 2 | Α36 | ΟΙΚ 4701 | m2 | 2.18
37 | Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 80 mm, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (θερμοπρόσοψη), με θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης με τελική επικάλυψη ειδικού επιχρίσματος πάχους 1cm συνολικού πάχους 8cm (7+1cm) | Α37 | ΟΙΚ 7934 | m2 | 846
38 | Θερμική απομόνωση δαπέδων όλων των κτιρίων επί της υφιστάμενης επικάλυψης με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm | Α38 | ΟΙΚ 7934 | m2 | 200
39 | Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 2,5 cm ως προστατευτικό θερμομόνωσης δαπέδου | Α39 | ΟΙΚ 7336 | m2 | 200
40 | Θερμομόνωση υφιστάμενων κεκλιμένων οροφών κτιρίων 2 και 3, με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm | Α40 | ΟΙΚ 7934 | m2 | 147
41 | Κατασκευές από διατομές αλουμινίου (PROFIL) θερμοδιακοπτόμενες, με θερμοδιακοπή τουλάχιστον 24mm, εξωτερικών χώρων, (υαλόθυρες, υαλοπετασματα, υαλοστάσια, φεγγίτες), της ΕΤΕΜ ή ισοδύναμου, βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή, με υαλοπίνακα πάχους 5Χ16Χ6mm από μέσα προς τα έξω: | Α41
| 1. ΥΑ1 υαλοστάσιο δίφυλλο 0.98Χ2.07m, ανοιγόμενο-ανακλινόμενο, με σταθερό άνω τμήμα με καϊτια (ένα κάθετο καϊτι και ένα οριζόντιο)με κλειδαριά, Σειρά Ε-45 | Α41.1 | ΟΙΚ 6501 ΟΙΚ 7609.2 | m2 | 14
| 2. ΥΑ2 υαλοστάσιο δίφυλλο 0.88Χ2.67m, ανοιγόμενο-ανακλινόμενο, με σταθερό άνω τμήμα με καϊτια (ένα κάθετο καϊτι και τρια οριζόντια)με κλειδαριά, Σειρά Ε-45 | Α41.2 | ΟΙΚ 6501 ΟΙΚ 7609.2 | m2 | 5
| 3. ΥΑ3 υαλοστάσιο δίφυλλο 1.26Χ2.61m, ανοιγόμενο-ανακλινόμενο, με σταθερό άνω τμήμα με καϊτια (ένα κάθετο καϊτι και ένα οριζόντιο)με κλειδαριά, Σειρά Ε-45 | Α41.3 | ΟΙΚ 6501 ΟΙΚ 7609.2 | m2 | 10
| 4. ΥΑ4 υαλοστάσιο τετράφυλλο 2.0Χ1.08m, με δύο συρόμενα φύλλα και δύο σταθερά, με κλειδαριά, Σειρά Ε-45 | Α41.4 | ΟΙΚ 6501 ΟΙΚ 7609.2 | m2 | 4.5
| 5. ΥΑ5 υαλοστάσιο τρίφυλλο 1.86Χ1.68m, με ένα σταθερό φύλλο και δυο ανοιγόμενα-ανακλινόμενα, με κλειδαριά, Σειρά Ε-45 | Α41.5 | ΟΙΚ 6501 ΟΙΚ 7609.2 | m2 | 6.7
| 6. ΥΑ6 υαλοστάσιο τετράφυλλο 2.46Χ1.68m, με δύο σταθερά και δύο συρόμενα, με κλειδαριά, Σειρά Ε-45 | Α41.6 | ΟΙΚ 6501 ΟΙΚ 7609.2 | m2 | 21
| 7. ΘΑ1 θύρα αλουμινίου μονόφυλλη, ανοιγόμενη έξω, διαστάσεων 1.05Χ2.93m μετά της κάσας της, με μηχανισμό επαναφοράς βαρέως τύπου DORMA T 93 ή ισοδύναμου, Σειρά Ε-2004 βαρέως τύπου | Α41.7 | ΟΙΚ 6503 ΟΙΚ 7609.2 | ΤΕΜ | 2
| 8. ΘΑ2 θύρα αλουμινίου μονόφυλλη, ανοιγόμενη έξω, διαστάσεων 1.20Χ2.18m μετά της κάσας της, με μηχανισμό επαναφοράς βαρέως τύπου DORMA T 93 ή ισοδύναμου, Σειρά Ε-2004 βαρέως τύπου | Α41.8 | ΟΙΚ 6503 ΟΙΚ 7609.2 | ΤΕΜ | 2
| 9. ΘΑ3 θύρα αλουμινίου μονόφυλλη, ανοιγόμενη έξω, διαστάσεων 1.20Χ2.78m μετά της κάσας της, με μηχανισμό επαναφοράς βαρέως τύπου DORMA T 93 ή ισοδύναμου, Σειρά Ε-2004 βαρέως τύπου | Α41.9 | ΟΙΚ 6503 ΟΙΚ 7609.2 | ΤΕΜ | 2
42 | Επιστρώσεις εσωτερικών δαπέδων κτιρίων 2 και 3 με γρανιτοπλακίδια | Α42 | ΟΙΚ 7373.1 | m2 | 135
43 | Περιθώρια (σοβατεπιά) αιθουσών κτιρίων 2 και 3 από γρανιτοπλακάκια | Α43 | ΟΙΚ 7564 | m | 80
44 | Επενδύσεις δαπέδων με συνθετική ξυλεία, επιστρώση δαπέδου laminate κτιρίου 1 | Α44 | ΟΙΚ 5281 | m2 | 65
45 | Περιθώριο (σοβατεπί) laminate κτιρίου 1 | Α45 | ΟΙΚ 5281 | m | 73
46 | Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές χώρου γραφείου κτιρίου 1, με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm | Α46 | ΟΙΚ 5446.1 | m2 | 3
47 | Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους για θύρες περίφραξης | Α47 | ΟΙΚ 6221 | kg | 60
48 | Ποδιές παραθύρων και θυρών από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm, με μάρμαρο λευκό Καβάλας | Α48 | ΟΙΚ 7531 | m2 | 21.8
49 | Απλό λάδωμα και στίλβωση διατηρητέων ξύλινων επιφανειών στεγών κτιρίων 2 και 3, και εφαρμογή θερμομονωτικού, άκαυστου, αντιμουχλικού χρώματος ακρυλικής βάσεως | Α49 | OIK 7748 OIK 7744 | m2 | 153
50 | Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επί εσωτερικών τοιχοποϊών κτιρίων 1 και 2 και επί νέας οροφής σκυροδέματος κτιρίου 1 | Α50 | ΟΙΚ 7737 | m2 | 450
51 | Πλαστικοί χρωματισμοί επί επιχρισμάτων χωρίς σπατουλάρισμα επι εσωτερικών τοιχοποιϊών όλων των κτιρίων και επί νέας οροφής σκυροδέματος κτιρίου 1 | Α51 | ΟΙΚ 7788 | m2 | 630
52 | Ψευδοροφή από ηχοαπορροφητικές και πυρασφαλείς πλάκες ορυκτών ινών, μετά του μεταλλικού σκελετού ανάρτησής της | Α52 | ΟΙΚ 7809 | m2 | 141.5
53 | Αποκομιδή άχρηστων επίπλων και υλικών και απομάκρυνσή τους | Α53 | ΟΙΚ 2226 | ΚΑ | 1
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΟΓΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
54 | Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m | Α54 | ΟΙΚ 2101 | m2 | 685
55 | Γενικές εκσκαφές γαιώδεις έως ημιβραχώδεις με χρήση μηχανικών μέσων για υποβάθμιση εδάφους και πλάκες επί εδάφους περιβάλλοντα χώρου | Α55 | 80%OIK2111 10%OIK2171 10%OIK2180 | m3 | 760
56 | Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων στην βορειοδυτική πλευρά του νηπιαγωγείου προς κάλυψη των υπερυψωμένων θεμελείων | Α56 | ΟΙΚ 2162 | m3 | 84.6
57 | Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου για πλάκες επί εδάφους περιβάλλοντα χώρου | Α57 | 90% ΝΑΤΕΟ 3121Β 10% ΝΑΤΕΕΟ 3122 | m3 | 12.6
58 | Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή | Α58 | ΟΙΚ 2204 | m3 | 0.7
59 | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) | Α59 | ΟΙΚ 4662.1 | m2 | 10
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Β. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΙΖΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ (ΔΥΣ)
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Α.Τ | ΚΟΝΔΥΛΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ
(1) | (2) | (3) |  | (4) | (5) | (6) | (7)
B1 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ | B1
B1.1 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | B1.1
| Ονομαστικής παροχής αέρα 250m3/h | B1.1.1 |  | τεμ.
| Ονομαστικής παροχής αέρα 350m3/h | B1.1.2 |  | τεμ.
| Ονομαστικής παροχής αέρα 500m3/h | B1.1.3 |  | τεμ. | 4
| Ονομαστικής παροχής αέρα 800m3/h | B1.1.4 |  | τεμ.
| Ονομαστικής παροχής αέρα 1000m3/h | B1.1.5 |  | τεμ.
B1.2 | ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑ ASTM-B280 | B1.2
| Eξωτερικής διαμέτρου 6,35 mm x πάχος τοιχώματος 0,76mm | B1.2.1 |  | μ.μ. | 50
| Eξωτερικής διαμέτρου 9,52 mm x πάχος τοιχώματος 0,76mm | B1.2.2 |  | μ.μ. | 50
| Εξωτερικής διαμέτρου 15,88 mm x πάχος τοιχώματος 1,02mm | B1.2.3 |  | μ.μ.
| Εξωτερικής διαμέτρου 19,05 mm x πάχος τοιχώματος 1,07mm | B1.2.4 |  | μ.μ.
| Εξωτερικής διαμέτρου 22,23 mm x πάχος τοιχώματος 1,14mm | B1.2.5 |  | μ.μ.
| Εξωτερικής διαμέτρου 28,58 mm x πάχος τοιχώματος 1,27mm | B1.2.6 |  | μ.μ.
B1.3 | ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | B1.3
| Πάχους 9mm, για σωλήνα DN 15, εσωτερικού χώρου | B1.3.1 |  | μ.μ.
| Πάχους 9mm, για σωλήνα DN 20, εσωτερικού χώρου | B1.3.2 |  | μ.μ.
| Πάχους 11mm, για σωλήνα DN 25, εσωτερικού χώρου | B1.3.3 |  | μ.μ.
| Πάχους 11mm, για σωλήνα DN 32, εσωτερικού χώρου | B1.3.4 |  | μ.μ.
| Πάχους 11mm, για σωλήνα DN40, εσωτερικού χώρου | B1.3.5 |  | μ.μ.
| Πάχους 13mm, για σωλήνα DN50, εσωτερικού χώρου | B1.3.6 |  | μ.μ.
| Πάχους 13mm, για σωλήνα DN65, εσωτερικού χώρου | B1.3.7 |  | μ.μ.
| Πάχους 13mm, για σωλήνα DN80, εσωτερικού χώρου | B1.3.8 |  | μ.μ.
| Πάχους 19mm, για σωλήνα DN100, εσωτερικού χώρου | B1.3.9 |  | μ.μ.
| Πάχους 19mm, για σωλήνα DN125, εσωτερικού χώρου | B1.3.10 |  | μ.μ.
| Πάχους 19mm, για σωλήνα DN160, εσωτερικού χώρου | B1.3.11 |  | μ.μ.
| Πάχους 19mm, για σωλήνα DN200, εσωτερικού χώρου | B1.3.12 |  | μ.μ.
| Πάχους 19mm, για σωλήνα DN250, εσωτερικού χώρου | B1.3.13 |  | μ.μ.
| Πάχους 19mm, για σωλήνα 18x2, εξωτερικού χώρου | B1.3.14 |  | μ.μ. | 20
| Πάχους 19mm, για σωλήνα 1’’ (22,20mm), εξωτερικού χώρου | B1.3.15 |  | μ.μ.
| Πάχους 19mm, για σωλήνα 26x3, εξωτερικού χώρου | B1.3.16 |  | μ.μ. | 30
| Πάχους 19mm, για σωλήνα 1 1/8’’ (28,60mm), εξωτερικού χώρου | B1.3.17 |  | μ.μ.
| Πάχους 19mm, για σωλήνα DN 32, εξωτερικού χώρου | B1.3.18 |  | μ.μ.
| Πάχους 19mm, για σωλήνα DN40, εξωτερικού χώρου | B1.3.19 |  | μ.μ.
| Πάχους 19mm, για σωλήνα DN50, εξωτερικού χώρου | B1.3.20 |  | μ.μ.
| Πάχους 21mm, για σωλήνα DN65, εξωτερικού χώρου | B1.3.21 |  | μ.μ.
| Πάχους 21mm, για σωλήνα DN80, εξωτερικού χώρου | B1.3.22 |  | μ.μ.
| Πάχους 21mm, για σωλήνα DN100, εξωτερικού χώρου | B1.3.23 |  | μ.μ.
| Πάχους 25mm, για σωλήνα DN125, εξωτερικού χώρου | B1.3.24 |  | μ.μ.
| Πάχους 25mm, για σωλήνα DN160, εξωτερικού χώρου | B1.3.25 |  | μ.μ.
| Πάχους 25mm, για σωλήνα DN200, εξωτερικού χώρου | B1.3.26 |  | μ.μ.
| Πάχους 25mm, για σωλήνα DN250, εξωτερικού χώρου | B1.3.27 |  | μ.μ.
B1.4 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ή ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΌ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ | B1.4 |  | kg | 360
B1.5 | ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ARMAFLEX | B1.5
| Πάχους 25mm | B1.5.1 |  | τ.μ.
| Πάχους 30mm | B1.5.2 |  | τ.μ. | 44
| Πάχους 40mm | B1.5.3 |  | τ.μ.
B1.6 | ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ | B1.6
| Διαμέτρου Φ102 | B1.6.1 |  | μ.μ. | 6
| Διαμέτρου Φ127 | B1.6.2 |  | μ.μ.
| Διαμέτρου Φ152 | B1.6.3 |  | μ.μ. | 2
| Διαμέτρου Φ180 | B1.6.4 |  | μ.μ. | 15
| Διαμέτρου Φ203 | B1.6.5 |  | μ.μ.
| Διαμέτρου Φ254 | B1.6.6 |  | μ.μ.
B1.7 | ΚΥΚΛΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ | B1.7
| Διατομής Φ100 mm | B1.7.1 |  | τεμ. | 4
| Διατομής Φ125mm | B1.7.2 |  | τεμ.
| Διατομής Φ160mm | B1.7.3 |  | τεμ. | 4
| Διατομής Φ180mm | B1.7.4 |  | τεμ. | 12
| Διατομής Φ200mm | B1.7.5 |  | τεμ.
| Διατομής Φ250mm | B1.7.6 |  | τεμ.
B1.8 | ΣΤΟΜΙΟ ΑΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ | B1.8
| Διαστάσεων 150x150 mm | B1.8.1 |  | τεμ. | 2
| Διαστάσεων 200x200 mm | B1.8.2 |  | τεμ.
| Διαστάσεων 250x250 mm | B1.8.3 |  | τεμ. | 2
| Διαστάσεων 300x300 mm | B1.8.4 |  | τεμ. | 6
| Διαστάσεων 350x350 mm | B1.8.5 |  | τεμ.
B1.9 | ΣΤΟΜΙΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ, ΜΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΜΕ ΒΗΜΑ 17mm | B1.9
| Διαστάσεων 150x150 mm | B1.9.1 |  | τεμ. | 2
| Διαστάσεων 200x200 mm | B1.9.2 |  | τεμ.
| Διαστάσεων 250x250 mm | B1.9.3 |  | τεμ. | 2
| Διαστάσεων 300x300 mm | B1.9.4 |  | τεμ. | 6
B1.10 | ΣΤΟΜΙΟ ΛΗΨΗΣ ΝΩΠΟΥ / ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ, ΜΕ ΣΙΤΑ | B1.10
| Διαστάσεων 550x600 mm | B1.10.1 |  | τεμ.
| Διαστάσεων 300x450 mm | B1.10.2 |  | τεμ.
| Διαστάσεων 250x550 mm | B1.10.3 |  | τεμ. | 8
| Διαστάσεων 400x450 mm | B1.10.4 |  | τεμ.
| Διαστάσεων 600x300 mm | B1.10.5 |  | τεμ.
B1.11 | MONAΔΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ MONOBLOCK, ME R32, ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 12kW | B1.11 |  | τεμ. | 1
B1.12 | ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛ | B1.12
| 2.2/900/1000 | B1.12.1 |  | τεμ. | 6
| 2.2/900/1200 | B1.12.2 |  | τεμ. | 2
| 2.2/600/800 | B1.12.3 |  | τεμ.
| 2.2/600/1000 | B1.12.4 |  | τεμ.
| 2.2/600/1200 | B1.12.5 |  | τεμ.
B1.13 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | B1.13 |  | τεμ. | 8
B1.14 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | B1.14 |  | τεμ. | 8
B1.15 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ(PEx-AL-PEx) | B1.15
| Φ18x2 | B1.15.1 |  | μ.μ. | 20
| Φ26x3 | B1.15.2 |  | μ.μ. | 30
B1.16 | ΣΩΛΗΝΑΣ HDPE DN80 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | B1.16 |  | μ.μ. | 50
B1.17 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ(PEx-AL-PEx)ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ | B1.17
| 16x2 | B1.17.1 |  | μ.μ. | 120
B1.18 | ΕΞΟΔΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟ Σ'ΑΥΤΉ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ, ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Τ ΑΑΝΑΛΟΓΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΑΠΌ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | B1.18 |  | τεμ. | 16
B1.19 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ | B1.19
| Ον. Διαμέτρου DN 1/2" | B1.19.1 |  | τεμ.
| Ον. Διαμέτρου DN 3/4" | B1.19.2 |  | τεμ. | 2
| Ον. Διαμέτρου DN 1" | B1.19.3 |  | τεμ. | 6
| Ον. Διαμέτρου DN 1 1/4" | B1.19.4 |  | τεμ.
B1.20 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΕ ΓΛΩΤΙΔΑ (ΚΛΑΠΕ), ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 1’’ | B1.20 |  | τεμ. | 1
B1.21 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | B1.21 |  | τεμ. | 4
B1.22 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 35lt | B1.22 |  | τεμ. | 1
B1.23 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1’’ | B1.23 |  | τεμ. | 2
B1.24 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ | B1.24 |  | τεμ. | 1
B1.25 | AΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΙΣΟΔΟΥ 10BAR, ΕΞΟΔΟΥ 0,5 - 4BAR | B1.25 |  | τεμ. | 1
B1.26 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ¾’’ 3 bar | B1.26 |  | τεμ. | 1
B1.27 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (MULTI SPLIT UNIT) ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ R410Α | B1.27
| Με ένα εξωτερικό τμήμα ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 11,2 KW και τρεις εσωτερικές μονάδες τύπου κασέτας ψευδοροφής- μία ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 2.6KW (9.000 Btu/hr) και δύο ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 3.5KW (12.000 Btu/hr) | B1.27.1 |  | τεμ.
B1.28 | ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ KΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | B1.28
| Πάχους 9mm, για σωλήνα 6.35mm, εσωτερικού χώρου | B1.28.1 |  | μ.μ. | 35
| Πάχους 9mm, για σωλήνα 9.52mm, εσωτερικού χώρου | B1.28.2 |  | μ.μ. | 35
| Πάχους 19mm, για σωλήνα 6.35mm, εξωτερικού χώρου | B1.28.3 |  | μ.μ. | 15
| Πάχους 19mm, για σωλήνα 9.52mm, εξωτερικού χώρου | B1.28.4 |  | μ.μ. | 15
B1.29 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ U-PVC, κατά ΕΛΟΤ EN 1329 – 1 | B1.29
| Ονομ. Διαμέτρου Ø25 | B1.29.1 |  | μ.μ.
| Ονομ. Διαμέτρου Ø32 | B1.29.2 |  | μ.μ. | 35
| Ονομ. Διαμέτρου Ø40 | B1.29.3 |  | μ.μ.
| Ονομ. Διαμέτρου Ø50 | B1.29.4 |  | μ.μ.
B1.30 | ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ή ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΠΑΧΟΥΣ 0,6mm | B1.30
| Για διαμέτρους από Φ 32 έως Φ 50 mm | B1.30.1 |  | μ.μ. | 12
| Για διαμέτρους από Φ 65 έως Φ 100 mm | B1.30.2 |  | μ.μ.
| Για διαμέτρους από Φ 125 έως Φ 150 mm | B1.30.3 |  | μ.μ.
| Για διαμέτρους από Φ 200 έως Φ 250 mm | B1.30.4 |  | μ.μ.
ΟΜΑΔΑ 1. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
B2 | ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ
B2.1 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ | B2.1
| Ον. Διαμέτρου DN 1/2" | B2.1.1 |  | τεμ.
| Ον. Διαμέτρου DN 3/4" | B2.1.2 |  | τεμ. | 2
| Ον. Διαμέτρου DN 1" | B2.1.3 |  | τεμ.
| Ον. Διαμέτρου DN 1 1/4" | B2.1.4 |  | τεμ. | 4
| Ον. Διαμέτρου DN 1 1/2" | B2.1.5 |  | τεμ.
| Ον. Διαμέτρου DN 2" | B2.1.6 |  | τεμ. | 1
| Ον. Διαμέτρου DN 2 1/2" | B2.1.7 |  | τεμ.
B2.2 | ΣΩΛΗΝΑΣ PE-X/Al/PE-X ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ | B2.2
| Ον. Διαμέτρου Φ16x2 mm | B2.2.1 |  | μ.μ. | 30
| Ον. Διαμέτρου Φ18x2 mm | B2.2.2 |  | μ.μ.
| Ον. Διαμέτρου Φ20x2 mm | B2.2.3 |  | μ.μ.
| Ον. Διαμέτρου Φ26x3 mm | B2.2.4 |  | μ.μ. | 10
| Ον. Διαμέτρου Φ32x3 mm | B2.2.5 |  | μ.μ.
| Ον. Διαμέτρου Φ40x3,5 mm | B2.2.6 |  | μ.μ.
B2.3 | ΚΡΟΥΝΟΣ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ | B2.3
| Ονομ. Διαμέτρου DN 15mm | B2.3.1 |  | τεμ. | 12
| Ονομ. Διαμέτρου DN 20mm | B2.3.2 |  | τεμ. | 2
B2.4 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΑΠΛΗΣ ΡΙΠΗΣ | B2.4
| Ονομ. Διαμέτρου DN 15mm | B2.4.1 |  | τεμ.
| Ονομ. Διαμέτρου DN 75mm | B2.4.2 |  | τεμ. | 1
B2.5 | ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | B2.5
| Πάχους 9mm, για σωλήνα DN 15, εσωτερικού χώρου | B2.5.1 |  | μ.μ.
| Πάχους 9mm, για σωλήνα DN 20, εσωτερικού χώρου | B2.5.2 |  | μ.μ.
| Πάχους 9mm, για σωλήνα DN 25, εσωτερικού χώρου | B2.5.3 |  | μ.μ.
| Πάχους 13mm, για σωλήνα DN 15, εξωτερικού χώρου | B2.5.4 |  | μ.μ.
| Πάχους 13mm, για σωλήνα DN 20, εξωτερικού χώρου | B2.5.5 |  | μ.μ.
| Πάχους 13mm, για σωλήνα DN 25, εξωτερικού χώρου | B2.5.6 |  | μ.μ. | 1
| Πάχους 13mm, για σωλήνα DN 32, εξωτερικού χώρου | B2.5.7 |  | μ.μ.
| Πάχους 13mm, για σωλήνα DN 40, εξωτερικού χώρου | B2.5.8 |  | μ.μ. | 70
| Πάχους 13mm, για σωλήνα DN 50, εξωτερικού χώρου | B2.5.9 |  | μ.μ. | 150
| Πάχους 13mm, για σωλήνα DN 65, εξωτερικού χώρου | B2.5.10 |  | μ.μ. | 2
| Πάχους 13mm, για σωλήνα DN 75, εξωτερικού χώρου | B2.5.11 |  | μ.μ.
B2.6 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ U-PVC, κατά ΕΛΟΤ EN 1329 – 1 | B2.6
| Ονομ. Διαμέτρου Ø25 | B2.6.1 |  | μ.μ.
| Ονομ. Διαμέτρου Ø32 | B2.6.2 |  | μ.μ.
| Ονομ. Διαμέτρου Ø40 | B2.6.3 |  | μ.μ.
| Ονομ. Διαμέτρου Ø50 | B2.6.4 |  | μ.μ.
| Ονομ. Διαμέτρου Ø63 | B2.6.5 |  | μ.μ.
| Ονομ. Διαμέτρου Ø75 | B2.6.6 |  | μ.μ.
| Ονομ. Διαμέτρου Ø100 | B2.6.7 |  | μ.μ.
| Ονομ. Διαμέτρου Ø125 | B2.6.8 |  | μ.μ.
| Ονομ. Διαμέτρου Ø160 | B2.6.9 |  | μ.μ.
| Ονομ. Διαμέτρου Ø200 | B2.6.10 |  | μ.μ.
B2.7 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ U-PVC-ΣΕΙΡΑ 41 (ΕΛΟΤ 476/EN 1401-1)
| Ονομ. Διαμέτρου Ø110 | B2.7.1 |  | μ.μ. | 160
| Ονομ. Διαμέτρου Ø125 | B2.7.2 |  | μ.μ. | 10
| Ονομ. Διαμέτρου Ø160 | B2.7.3 |  | μ.μ.
| Ονομ. Διαμέτρου Ø200 | B2.7.4 |  | μ.μ.
B2.8 | ΣΩΛΗΝΟΣΤΟΜΙΟ (ΤΑΠΑ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΑΠΟ U-PVC, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 50/75/100 mm | B2.8 |  | τεμ. | 3
B2.9 | ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, ΚΟΙΝΟΣ, ΜΕ ΔΥΟ ΤΑΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ125mm | B2.9 |  | τεμ. | 1
B2.10 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ (ΜΙΚΑ), ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN100 | B2.10 |  | τεμ. | 1
2.11 | ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
| Εσωτερικών διαστάσεων 30x40 cm | B2.11.1 |  | τεμ.
| Εσωτερικών διαστάσεων 50x60 cm | B2.11.2 |  | τεμ. | 3
2.12 | ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 75/100mm, ΚΑΤΑ DIN 1986 | B2.12 |  | τεμ. | 1
2.13 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ(PPR) / ΡΝ 20 bar
| Ονομ. Διαμέτρου DN 20mm | B2.13.1 |  | μ.μ.
| Ονομ. Διαμέτρου DN 25mm | B2.13.2 |  | μ.μ. | 1
| Ονομ. Διαμέτρου DN 32 mm | B2.13.3 |  | μ.μ.
| Ονομ. Διαμέτρου DN 40 mm | B2.13.4 |  | μ.μ. | 70
| Ονομ. Διαμέτρου DN 50 mm | B2.13.5 |  | μ.μ. | 150
| Ονομ. Διαμέτρου DN 63 mm | B2.13.6 |  | μ.μ. | 2
| Ονομ. Διαμέτρου DN 75 mm | B2.13.7 |  | μ.μ.
B2.14 | ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ | B2.14 |  | τεμ. | 1
B2.15 | ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΣΤ.30x30cm | B2.15 |  | τεμ. | 4
B2.16 | ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΤΩΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50x60cm, ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ 1,0Μ | B2.16 |  | τεμ. | 3
B2.17 | ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΕΓΗΣ (ΝΤΕΡΕΣ)ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΠΑΧΟΥΣ ΑΠΟ 0,6 ΕΩΣ 0,8mm | B2.17 |  | τ.μ. | 52
2B.18 | ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΥΔΑΤΩΝ (ΓΛΑΣΤΡΑ 20x30cm) OΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ | B2.18 |  | τεμ. | 12
B2.19 | ΥΔΡΟΡΟΗ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΕΩΣ Φ5'' | B2.19 |  | μ.μ. | 60
B2.20 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΝΟΥ ΒΟΘΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 11m X 5m x 2.5m | B2.20 |  | τεμ. | 1
ΟΜΑΔΑ 2. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
B3 | ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
B3.1 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΛΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ | B3.1 |  | τεμ. | 2
B3.2 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΕΝ-54 | B3.2 |  | τεμ. | 1
B3.3 | ΚΟΜΒΙΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ, ΠΛΗΡΕΣ, ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | B3.3 |  | τεμ. | 2
B3.4 | ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΛΑΣ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΛΗΡΗΣ, ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | B3.4 |  | τεμ. | 2
B3.5 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Ρα, ΦΟΡΗΤΟΣ, ΓΟΜΩΣΗΣ 6 kg. | B3.5 |  | τεμ. | 3
B3.6 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO2, ΦΟΡΗΤΟΣ, ΓΟΜΩΣΗΣ 5 kg. | B3.6 |  | τεμ. | 1
ΟΜΑΔΑ 3. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
B4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
B4.1 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ, ΕΥΘΥΣ Ή ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ
| Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. DN/ΟD 50 mm | B4.1.1 |  | μ.μ. | 200
| Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. DN/ΟD 90 mm | B4.1.2 |  | μ.μ. | 200
B4.2 | ΦΡΕΑΤΙΑ
| 60X60 | B4.2.1 |  | τεμ. | 6
ΟΜΑΔΑ 4. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
B5 | ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
B5.1 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ | B5.1 |  | τεμ. | 37
B5.2 | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ LED PANEL ~35W | B5.2 |  | τεμ. | 31
B5.3 | ΑΥΤΟΝΟΜΟ LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ, ΑΠΛΗΣ Ή ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ | B5.3 |  | τεμ. | 6
B5.4 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ Ή ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΟ, ΕΝΤΑΣΗΣ 10Α, ΤΑΣΗΣ 250V, ΑΠΛΟΣ | B5.4 |  | τεμ. | 3
B5.5 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ Ή ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΛΗΚΤΡΑ (ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ), ΕΝΤΑΣΗΣ 10Α, ΤΑΣΗΣ 250V, ΑΠΛΟΣ | B5.5 |  | τεμ. | 6
B5.6 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ SCHUKO ΜΟΝΟΣ, ΧΩΝΕΥΤΟΣ Ή ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ Ή ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ, ΕΝΤΑΣΗΣ 16Α, ΤΑΣΗΣ 250V, ΑΠΛΟΣ | B5.6 |  | τεμ. | 25
B5.7 | ΣΗΜΕΙΟ 1Φ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗ | B5.7 |  | τεμ. | 25
B5.8 | ΣΗΜΕΙΟ 1Φ ΣΥΣΚΕΥΗΣ | B5.8 |  | τεμ. | 4
B5.9 | ΣΗΜΕΙΟ 1Φ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | B5.9 |  | τεμ. | 2
B5.10 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ N2XH | B5.10
| Καλώδιο τύπου N2XH, διατομής 3x50/25 mm2 + N2XH (1Χ25mm²) | B5.10.1 |  | μ.μ. | 36.5
| Καλώδιο τύπου N2XH, διατομής 5x4 mm2, 5G4 | B5.10.2 |  | μ.μ. | 15
| Καλώδιο τύπου N2XH, διατομής 5x6 mm2, 5G6 | B5.10.3 |  | μ.μ. | 105
| Καλώδιο τύπου N2XH, διατομής 5x16 mm2, 5G16 | B5.10.4 |  | μ.μ. | 175
B5.11 | ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΚ1 | B5.11 |  | τεμ. | 1
B5.12 | ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΚ2 | B5.12 |  | τεμ. | 1
B5.13 | ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΚ3 | B5.13 |  | τεμ. | 1
B5.14 | ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΛΛΑΡ ΠΦΜΠ | B5.14 |  | τεμ. | 1
B5.15 | ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΔΕ | B5.15 |  | κ.α. | 1
B5.16 | IΣΤΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 5Μ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 30 x 30 EK ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ MΕ ΥΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΩΤΟΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ | B5.16 |  | τεμ. | 2
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
B5.17 | ΑΓΩΓΟΣ St/tZn ø8mm (ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ & ΚΑΘΟΔΟΥ) | B5.17 |  | τεμ. | 300
B5.18 | ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CU Ø50MM² | B5.18 |  | μ.μ. | 60
B5.19 | ΑΓΩΓΟΣ CU Ø6MM² | B5.19 |  | μ.μ. | 30
B5.20 | ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Ν ΑΝΑΜΟΝΩΝ | B5.20 |  | τεμ. | 4
B5.21 | ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΕΠΙΧΑΛΚΩΜΕΝΗ (St/eCu) ΡΑΒΔΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ø17x1500mm ENTOΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ | B5.21 |  | τεμ. | 18
B5.22 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΤΥΠΟΥ ''Ε'' ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 | B5.22 |  | τεμ. | 1
B5.23 | ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
| Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταικών πλαισίων ονομαστικής ισχύος ≥ 400 Wp, με τις βάσεις έδρασης αυτών. Στη τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η αποκτάσταση της υφιστάμενης μόνωσης στα σημεία που θα διατρηθεί. | B5.23.1 |  | τεμ. | 27
| Προμήθεια και εγκατάσταση τριφασικού αντιστροφέα, ονομαστικής ισχύος 10Kw (με επέκταση εργοστασιακής εγγύησης του κατασκευαστή στα 10 έτη) καθώς και δύο ηλεκτρολογικών πινάκων DC και Χ.Τ. | B5.23.2 |  | κ.α. | 1
| Καλωδιώσεις DC και AC και οδεύσεις καλωδιώσεων (εντός σωλήνων ή/και μεταλλικών σχαρών) καθώς και γειώσεις μεταλλικών μερών (βάση έδρασης Φ/Β πλαίσια, μεταλλικά ερμάρια πινάκων) | B5.23.3 |  | κ.α. | 1
| Δοκιμές και θέση σε κανονική λειτουργία | B5.23.4 |  | κ.α. | 1
| Αδειοδοτική διαδικασία, προμήθεια, εγκατάσταση μετρητικής διάταξης, διασύνδεσης στο δίκτυο Χ.Τ του ΔΕΔΔΗΕ | B5.23.5 |  | κ.α. | 1
ΟΜΑΔΑ 5. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
B6 | ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ
B6.1 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΙΖΑ ΧΩΝΕΥΤΗ Ή ΕΠΙΤΟΙΧΗ Ή ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙ, ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΥ 2xRJ45 CAT6A | B6.1 |  | τεμ. | 10
B6.2 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT 6A, 4 ΖΕΥΓΩΝ | B6.2 |  | μ.μ. | 600
B6.3 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT 5e, 25 ΖΕΥΓΩΝ | B6.3 |  | μ.μ. | 100
B6.4 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ | B6.4 |  | τεμ. | 1
B6.5 | ΙΚΡΙΩΜΑ (RACK) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΨΟΥΣ 42U | B6.5 |  | τεμ. | 1
B6.6 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ RACK PDU | B6.6 |  | τεμ. | 1
B6.7 | ΜΕΤΩΠΗ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ UTP4” Cat6A | B6.7 |  | τεμ. | 8
B6.8 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ UTP4” Cat6A | B6.8 |  | τεμ. | 100
B6.9 | ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (WIRE MANAGER) | B6.9 |  | τεμ. | 10
B6.10 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΦΩΝΗΣ-ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | B6.10 |  | τεμ. | 10
ΟΜΑΔΑ 6. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
B7 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
B7.1 | ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜ ΔΙΚΤΥΩΝ | B7.1 |  | μ.μ. | 550 | 1.2
B7.2 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
| Τεχνίτη | B7.2.1 |  | ώρα | 320 | 17.7
| Βοηθού τεχνίτη | B7.2.2 |  | ώρα | 320 | 14.3
| Εργάτη | B7.2.3 |  | ώρα | 320 | 11.8
B7.3 | ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ ή ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΕΩΣ 3m, ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΑΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΑΘΟΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 4m | B7.3 |  | κ.μ. | 300 | 8.05
B7.4 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15) | B7.4 |  | κ.μ. | 100 | 88.6
B7.5 | ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ | B7.5 |  | κ.μ. | 300 | 1.86
ΟΜΑΔΑ 7. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Γ΄. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΠΑΚ
Α΄ΜΕΡΟΣ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Α/Α | Είδος εργασίας | Αριθμ. Τιμολ. | Κονδύλιο Αναθεώρησης | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Εκσκαφή γαιωδους, ημιβραχώδους εδάφους | Γ1 |  | Μ3 | 450
2 | Κατασκευή σκυροδέματος οπλισμένου ή όχι | Γ2 |  | Μ3 | 275
3 | Κατασκευή ξυλοτύπου | Γ3 |  | Μ2 | 1500
4 | Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού | Γ4 |  | KGR | 25000
5 | Κατασκευή ανωφλίων ή σενάζ | Γ5 |  | Μ | 190
6 | Κατασκευή πλήρως αποπερατωμένου τοίχου, ανά τύπο κατασκευής | Γ6
| Εξωτερική Τοιχοποία | Γ6.1 |  | Μ2 | 350
| Εσωτερική Τοιχοποία | Γ6.2 |  | Μ2 | 360
7 | Εσωτερικά επιχρίσματα | Γ7 |  | Μ2 | 1070
8 | Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους | Γ8 |  | Μ2 | 350
9 | Σύστημα θερμομόνωσης στέγης | Γ9 |  | Μ2 | 350
10 | Θερμομόνωση της εδαφόπλακας και δοκών θεμελίων | Γ10 |  | Μ2
| 20 εκ εξηλασμένης πολυστερινης | Γ10.1 |  | Μ2 | 322
| 5 εκ. εξηλασμένης πολυσερίνης | Γ10.2 |  | Μ2 | 40
11 | Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων μαζί με υαλοπίνακες ή θύρες | Γ11 |  | Μ2 | 39
12 | Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης, τοποθέτησης αντιολισθηρών κεραμικών πλακιδίων, αρμολόγησης και καθαρισμού | Γ12 |  | Μ2 | 85
13 | Περιθώρα από κεραμικά πλακίδια και κάθε δαπάνη σχετική με την έντεχνη κατασκευή της εργασίας | Γ13 |  | Μ | 47.5
14 | Επένδυση τοίχων με κεραμικά πλακίδια | Γ14 |  | Μ2 | 4
15 | Επένδυση τοίχου ή δαπέδου με πλακίδια πορσελάνης | Γ15 |  | Μ2 | 136
16 | Περιθώριο από πλακίδια πορσελάνης | Γ16 |  | Μ2 | 50
17 | Επίστρωση λινοτάπητα | Γ17 |  | Μ2 | 226
18 | Πλήρης τοποθέτηση ψευδοροφής από γυψοσανιδα | Γ18 |  | Μ2 | 50
19 | Πλήρης τοποθέτηση ψευδοροφής από ηχοαπορροφητικές και πυρασφαλείς πλάκες | Γ19 |  | Μ2 | 255
20 | Πλήρης χρωματισμός επιφάνειων επί εσωτερικών επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων | Γ20 |  | Μ2 | 1130
21 | Πλήρης τοποθέτηση, κιγκλιδώματος | Γ21 |  | Μ | 20
22 | Πλήρης κατασκευή εσωτερικών θυρών | Γ22
| Τύπος 1 | Γ22.1 |  | ΤΜΧ | 1
| Τύπος 2 | Γ22.2 |  | ΤΜΧ | 4
| Τύπος 3 | Γ22.3 |  | ΤΜΧ | 2
| Τύπος 4 | Γ22.4 |  | ΤΜΧ | 1
| Τύπος 5 | Γ22.5 |  | ΤΜΧ | 1
| Τύπος 6 | Γ22.6 |  | ΤΜΧ | 1
| Τύπος 7 | Γ22.7 |  | ΤΜΧ | 2
| Τύπος 8 | Γ22.8 |  | ΤΜΧ | 1
23 | Κατασκευή και τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης στο κτήριο εξωτερικά & εσωτερικά | Γ23 |  | ΚΑ | 1
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Β' ΜΕΡΟΣ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Α/Α | Είδος εργασίας | Αριθμ. Τιμολ. | Κονδύλιο Αναθεώρησης | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
24 | Εκσκαφή γαιωδους, ημιβραχώδους εδάφους | Γ24 |  | Μ3 | 400
25 | Κατασκευή σκυροδέματος οπλισμένου ή όχι | Γ25 |  | Μ3 | 280
26 | Κατασκευή ξυλοτύπου | Γ26 |  | Μ2 | 1600
27 | Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού | Γ27 |  | KGR | 25000
28 | Κατασκευή ανωφλίων ή σενάζ | Γ28 |  | Μ | 265
29 | Κατασκευή πλήρως αποπερατωμένου τοίχου, ανά τύπο κατασκευής | Γ29
| Εξωτερική Τοιχοποία | Γ29.1 |  | Μ2 | 367
| Εσωτερική Τοιχοποία | Γ29.2 |  | Μ2 | 190
30 | Εσωτερικά επιχρίσματα | Γ30 |  | Μ2 | 750
31 | Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους | Γ31 |  | Μ2 | 367
32 | Σύστημα θερμομόνωσης στέγης | Γ32 |  | Μ2 | 320
33 | Θερμομόνωση της εδαφόπλακας και δοκών θεμελίων | Γ33 |  | Μ2
| 20 εκ εξηλασμένης πολυστερινης | Γ33.1 |  | Μ2 | 290
| 5 εκ. εξηλασμένης πολυσερίνης | Γ33.2 |  | Μ2 | 40
34 | Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων μαζί με υαλοπίνακες ή θύρες | Γ34 |  | Μ2 | 49
35 | Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης, τοποθέτησης αντιολισθηρών κεραμικών πλακιδίων, αρμολόγησης και καθαρισμού | Γ35 |  | Μ2 | 100
36 | Περιθώρα από κεραμικά πλακίδια και κάθε δαπάνη σχετική με την έντεχνη κατασκευή της εργασίας | Γ36 |  | Μ | 60
37 | Επένδυση τοίχων με κεραμικά πλακίδια | Γ37 |  | Μ2 | 13
38 | Επένδυση τοίχου ή δαπέδου με πλακίδια πορσελάνης | Γ38 |  | Μ2 | 120
39 | Περιθώριο από πλακίδια πορσελάνης | Γ39 |  | Μ2 | 50
40 | Επίστρωση λινοτάπητα | Γ40 |  | Μ2 | 165
41 | Πλήρης τοποθέτηση ψευδοροφής από γυψοσανιδα | Γ41 |  | Μ2 | 91
42 | Πλήρης τοποθέτηση ψευδοροφής από ηχοαπορροφητικές και πυρασφαλείς πλάκες | Γ42 |  | Μ2 | 139
43 | Πλήρης χρωματισμός επιφάνειων επί εσωτερικών επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων | Γ43 |  | Μ2 | 456
44 | Πλήρης τοποθέτηση, κιγκλιδώματος | Γ44 |  | Μ | 10
45 | Πλήρης κατασκευή εσωτερικών θυρών | Γ45
| Τύπος 1 | Γ45.1 |  | ΤΜΧ | 0
| Τύπος 2 | Γ45.2 |  | ΤΜΧ | 0
| Τύπος 3 | Γ45.3 |  | ΤΜΧ | 2
| Τύπος 4 | Γ45.4 |  | ΤΜΧ | 3
| Τύπος 5 | Γ45.5 |  | ΤΜΧ | 0
| Τύπος 6 | Γ45.6 |  | ΤΜΧ | 0
| Τύπος 7 | Γ45.7 |  | ΤΜΧ | 0
| Τύπος 8 | Γ45.8 |  | ΤΜΧ | 0
46 | Κατασκευή και τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης στο κτήριο εξωτερικά & εσωτερικά | Γ46 |  | ΚΑ | 1
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΠΑΚ
Α' ΜΕΡΟΣ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Α/Α | Είδος εργασίας | Αριθμ. Τιμολ. | Κονδύλιο Αναθεώρησης | Μονάδα | Ποσότ. | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Δ1. Υδραυλικές εγκαταστάσεις | Δ.1
2 | Δ1.1 Ύδρευση | Δ.1.1
3 | Σωλήνες PE-X/Al/PE-X | Δ.1.1.1
4 | Σωλήνας PE-X/Al/PE-X διαμέτρου DN 16x2 mm, με μόνωση από αφρώδες ελαστικό υλικό με λ=0,040 W/(m·K), πάχους 9mm | Δ.1.1.1.1 |  | MM | 77
5 | Σωλήνας PE-X/Al/PE-X διαμέτρου DN 20x2 mm, με μόνωση από αφρώδες ελαστικό υλικό με λ=0,040 W/(m·K), πάχους 9mm | Δ.1.1.1.2 |  | MM | 3
6 | Σωλήνας PE-X/Al/PE-X διαμέτρου DN 26x3 mm, με μόνωση από αφρώδες ελαστικό υλικό με λ=0,040 W/(m·K), πάχους 9mm | Δ.1.1.1.3 |  | MM | 5
7 | Σωλήνας PE-X/Al/PE-X διαμέτρου DN 32x3 mm, με μόνωση από αφρώδες ελαστικό υλικό με λ=0,040 W/(m·K), πάχους 13mm | Δ.1.1.1.4 |  | MM | 25
8 | Σωλήνας PE-X/Al/PE-X διαμέτρου DN 40x3 mm, με μόνωση από αφρώδες ελαστικό υλικό με λ=0,040 W/(m·K), πάχους 13mm | Δ.1.1.1.5 |  | MM | 2
9 | Φρεάτιο υδρόμετρου 1" πλήρες, με υδρόμετρο υγρού τύπου 1", PN16 | Δ.1.1.2 |  | ΤΕΜ | 1
10 | Σύνδεση υδραυλικού υποδοχέα με χαλκοσωλήνα σπιράλ φ10/12mm | Δ.1.1.3 |  | ΤΕΜ | 20
11 | Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός πίεσης λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, όγκου 60LT, 6KW | Δ.1.1.4 |  | ΤΕΜ | 1
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
12 | Δ1.2 Αποχέτευση
13 | Πλαστικοί σωλήνες αποχέτευσης από U-PVC | Δ.1.2.1
14 | Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από U-PVC, κατά ΕΛΟΤ EN 1329 – 1, πιέσεως λειτουργίας στους 20°C ΡΝ6, κολλητής σύνδεσης, εξωτερικής διαμέτρου 40mm | Δ.1.2.1.1 |  | MM | 8
15 | Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από U-PVC, κατά ΕΛΟΤ EN 1329 – 1, πιέσεως λειτουργίας στους 20°C ΡΝ6, κολλητής σύνδεσης, εξωτερικής διαμέτρου 50mm | Δ.1.2.1.2 |  | MM | 8
16 | Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από U-PVC, κατά ΕΛΟΤ EN 1329 – 1, πιέσεως λειτουργίας στους 20°C ΡΝ6, κολλητής σύνδεσης, εξωτερικής διαμέτρου 75mm | Δ.1.2.1.3 |  | MM | 26
17 | Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από U-PVC, κατά ΕΛΟΤ EN 1329 – 1, πιέσεως λειτουργίας στους 20°C ΡΝ6, κολλητής σύνδεσης, εξωτερικής διαμέτρου 100mm | Δ.1.2.1.4 |  | MM | 36
18 | Κεφαλή αερισμού αποχέτευσης | Δ.1.2.2 |  | ΤΕΜ | 2
19 | Υδρορροές από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες | Δ.1.2.3 |  | ΤΕΜ | 4
20 | Φρεάτιο διακλάδωσης 400Χ400mm πλήρες από σκυρόδεμα πάχους 10εκ., βάθους έως 1μ. | Δ.1.2.4 |  | ΤΕΜ | 4
21 | Φρεάτιο ομβρίων | Δ.1.2.5 |  | ΤΕΜ | 4
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
22 | Δ1.3 Είδη υγιεινής και κρουνοποιϊας
23 | Συγκρότημα ειδών υγιεινής ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), πλήρες | Δ.1.3.1 |  | ΤΕΜ | 1
24 | Συγκρότημα χώρου υγιεινής νηπίων | Δ.1.3.2 |  | ΤΕΜ | 1
25 | Συγκρότημα χώρου υγιεινής ενηλίκων | Δ.1.3.3 |  | ΤΕΜ | 1
26 | Συγκρότημα WC | Δ.1.3.4 |  | ΤΕΜ | 0
27 | Νιπτήρες | Δ.1.3.5 |  | ΤΕΜ | 2
28 | Δ.1.4 Κουζίνα | Δ.1.4 |  | ΤΕΜ | 1
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
29 | Δ2. Εγκατάσταση θέρμανσης - κλιματισμού
30 | Αντλία θερμότητας αέρα νερου 16KW | Δ.2.1 |  | TEM | 1
31 | Μονάδα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας τύπου Wolf παροχής 950-2200m3/h | Δ.2.2 |  | TEM | 1
32 | Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας μονοσωληνίου τύπου WICU Φ16 x 1 mm | Δ.2.3 |  | ΜΜ | 65
33 | Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας μονοσωληνίου τύπου WICU Φ18 x 1 mm | Δ.2.4 |  | ΜΜ | 23
34 | Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας μονοσωληνίου τύπου WICU Φ22 x 1 mm | Δ.2.5 |  | ΜΜ | 26
35 | Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας μονοσωληνίου τύπου WICU Φ35 x 1,5 mm | Δ.2.6 |  | ΜΜ | 7
36 | Τερματικές μονάδες νερού (FCU) ψυκτικής απόδοσης 1,3 | Δ.2.7 |  | ΜΜ | 2
37 | Τερματικές μονάδες νερού (FCU) ψυκτικής απόδοσης 1,5 | Δ.2.8 |  | ΜΜ | 1
38 | Τερματικές μονάδες νερού (FCU) ψυκτικής απόδοσης 2,5 | Δ.2.9 |  | ΤΕΜ | 2
39 | Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα κυκλικής διατομής | Δ.2.10 |  | KG | 426
40 | Στόμιο οροφής,ορθογωνικό,προσαγωγής ή επιστροφής αέρα | Δ.2.11
41 | E17 400.0 x 50.00 | Δ.2.11.1 |  | ΤΕΜ | 21
42 | Κ 104 Α Φ 150.0 x 155.0 | Δ.2.11.2 |  | ΤΕΜ | 4
43 | T1K 100.0 x 100.0 | Δ.2.11.3 |  | ΤΕΜ | 4
44 | TE 100.0 x 100.0 | Δ.2.11.4 |  | ΤΕΜ | 19
45 | Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου | Δ.2.12 |  | Μ2 | 94
46 | Αξονικός ανεμιστήρας IN LINE | Δ.2.13 |  | ΤΕΜ | 1
47 | Αποχέτευση συμπυκνωμάτων τερματικών μονάδων FCU | Δ.2.14 |  | MM | 66
48 | Συλλέκτες διανομής-προσαγωγής και επιστροφής νερού-από και προς τις τερματικές μονάδες FCU | Δ.2.15 |  | ΤΕΜ | 1
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
49 | Δ3. Εγκαταστάσεις ενεργητικής πυροπροστασίας
50 | Πυροσβεστικό Ερμάριο με ελαστικό σωλήνα μήκους 20 m και διαμέτρου Φ15-Φ19mm, με ακροφύσιο | Δ.3.1 |  | ΤΕΜ | 1
51 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γόμωσης 6 kg. | Δ.3.2 |  | ΤΕΜ | 6
52 | Πίνακας Πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτημένος , σύμφωνα με την ΕΝ-54 | Δ.3.3 |  | ΤΕΜ | 1
53 | Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός διευθυνσιοδοτούμενος | Δ.3.4 |  | ΤΕΜ | 1
54 | Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός διευθυνσιοδοτούμενος | Δ.3.5 |  | ΤΕΜ | 9
55 | Φαροσειρήνα συναγερμού διευθυνσιοδοτούμενη, εσωτερικού χωρου | Δ.3.6 |  | ΤΕΜ | 1
56 | Κομβίο χειροκίνητου συναγερμού πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτουμενο | Δ.3.7 |  | ΤΕΜ | 1
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
57 | Δ4. Εγκατάσταση γειώσεων - Ισοδυναμικές συνδέσεις
58 | Θεμελειακή γείωση κτιρίου σύμφωνα με τα σχέδια των μελετών | Δ.4.3 |  | ΤΕΜ | 1
59 | Πλήρες σύστημα αντικεραυνικής προστασίας σύμφωνα με τη μελέτη. | Δ.4.4 |  | ΤΕΜ | 1
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
60 | Δ5. Εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων
61 | Φωτιστικο σημείο | Δ.5.1 |  | ΤΕΜ | 120
62 | Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση χωνευτού κυκλικού φωτιστικού ψευδοροφής, LED 19W (Τύπος Α1) | Δ.5.2 |  | ΤΕΜ | 7
63 | Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση χωνευτού κυκλικού φωτιστικού ψευδοροφής, LED 26W (Τύπος Α2) | Δ.5.3 |  | ΤΕΜ | 90
64 | Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση χωνευτού κυκλικού φωτιστικού ψευδοροφής,τύπου spot, LED 6W (Τύπος C1) | Δ.5.4 |  | ΤΕΜ
65 | Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού οροφής, στεγανού IP65, με κάλυμμα, LED 24W (Τύπος D1) | Δ.5.5 |  | ΤΕΜ | 1
66 | Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση γραμμικού φωτιστικού linestra, LED 7W | Δ.5.6 |  | ΤΕΜ | 5
67 | Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού τύπου προβολέα, IP65, LED 10W | Δ.5.7 |  | ΤΕΜ | 5
68 | Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση αυτόνομου φωτιστικού ασφαλείας, LED, με ενσωματωμένη μπαταρία διάρκειας 90min | Δ.5.8 |  | ΤΕΜ | 12
69 | Προμήθεια και τοποθέτηση διακόπτη φωτισμού απλού, χωνευτού | Δ.5.9 |  | ΤΕΜ | 10
70 | Προμήθεια και τοποθέτηση διακόπτη φωτισμού διπλού, χωνευτού | Δ.5.10 |  | ΤΕΜ | 2
71 | Προμήθεια και τοποθέτηση διακόπτη φωτισμού αλέ ρετούρ, χωνευτού | Δ.5.11 |  | ΤΕΜ | 2
72 | Προμήθεια και τοποθέτηση ανιχνευτή κίνησης/παρουσίας ενεργοποίησης φωτισμού, οροφής 360° | Δ.5.12 |  | ΤΕΜ | 3
73 | Προμήθεια και τοποθέτηση ανιχνευτή κίνησης/παρουσίας ενεργοποίησης φωτισμού, επίτοιχου 180° | Δ.5.13 |  | ΤΕΜ
74 | Εγκατάσταση σημείου ρευματοδότη schuko | Δ.5.14 |  | ΤΕΜ | 32
75 | Σημείο 3Φ ρευματοδότη | Δ.5.15 |  | ΤΕΜ | 32
76 | Εγκατάσταση παροχής boiler με καλώδιο NHXMH 3x4mm2 | Δ.5.16 |  | ΤΕΜ | 1
77 | Εγκατάσταση παροχής VAM με καλώδιο NHXMH 3x2,5mm2 | Δ.5.17 |  | ΤΕΜ | 1
78 | Εγκατάσταση παροχής Ηλεκτρικής κουζίνας με καλώδιο ΝΗΧΜΗ 5x2,5mm2 | Δ.5.18 |  | ΤΕΜ | 1
79 | Εγκατάσταση παροχής Απορροφητήρα με καλώδιο ΝΗΧΜΗ 3x2,5mm2 | Δ.5.19 |  | ΤΕΜ | 1
80 | Εγκατάσταση παροχής Αντλίας Θερμότητας με καλώδιο ΝΗΧΜΗ 5x2,5mm2 | Δ.5.20 |  | ΤΕΜ | 1
81 | Ηλεκτρικός πίνακας | Δ.5.21 |  | ΤΕΜ | 1
82 | Πρίζα λήψης τηλεφώνου ή data, RJ-45 συνδεδεμένη με καλώδιο UTP 4" Cat6A | Δ.5.22 |  | ΤΕΜ | 5
83 | Ηχείο ψευδοροφής 2 δρόμων, 40W | Δ.5.23 |  | ΤΕΜ
84 | Κονσόλα αναγγελιών κεντρικού μεγαφωνικού συστήματος | Δ.5.24 |  | ΤΕΜ
85 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) | Δ.5.25 |  | MM | 455
86 | Σταθμός Φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος 1,8 kWp | Δ.5.26 |  | ΤΕΜ | 4
87 | Inverter | Δ.5.27 |  | ΤΕΜ | 1
88 | Καλώδια τύπου N2XH | Δ.5.28
89 | Καλώδιο τύπου N2XH, διατομής 3x2,5 mm | Δ.5.28.1 |  | MM | 300
90 | Καλώδιο τύπου N2XH, διατομής 3x1,5 mm | Δ.5.28.2 |  | MM | 220
91 | Καλώδιο τύπου N2XH, διατομής 3x4 mm | Δ.5.28.3 |  | MM | 40
92 | Εργασία δοκιμών, πιστοποίησης, συμπλήρωσης πρωτοτύπου, μετρήσεων και υποβολή ΥΔΕ | Δ.5.29 |  | Κ.Α. | 1
93 | Κυτίο διακλαδώσεως | Δ.5.30 |  | ΤΕΜ | 40
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Β' ΜΕΡΟΣ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Α/Α | Είδος εργασίας | Αριθμ. Τιμολ. | Κονδύλιο Αναθεώρησης | Μονάδα | Ποσότ. | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
94 | Δ1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
95 | Δ1.1 ΥΔΡΕΥΣΗ
96 | Σωλήνες PE-X/Al/PE-X | Δ.1.1.1
97 | Σωλήνας PE-X/Al/PE-X διαμέτρου DN 16x2 mm, με μόνωση από αφρώδες ελαστικό υλικό με λ=0,040 W/(m·K), πάχους 9mm | Δ.1.1.1.1 |  | MM | 49
98 | Σωλήνας PE-X/Al/PE-X διαμέτρου DN 20x2 mm, με μόνωση από αφρώδες ελαστικό υλικό με λ=0,040 W/(m·K), πάχους 9mm | Δ.1.1.1.2 |  | MM | 14
99 | Σωλήνας PE-X/Al/PE-X διαμέτρου DN 26x3 mm, με μόνωση από αφρώδες ελαστικό υλικό με λ=0,040 W/(m·K), πάχους 9mm | Δ.1.1.1.3 |  | MM | 0
100 | Σωλήνας PE-X/Al/PE-X διαμέτρου DN 32x3 mm, με μόνωση από αφρώδες ελαστικό υλικό με λ=0,040 W/(m·K), πάχους 13mm | Δ.1.1.1.4 |  | MM | 11
101 | Σωλήνας PE-X/Al/PE-X διαμέτρου DN 40x3 mm, με μόνωση από αφρώδες ελαστικό υλικό με λ=0,040 W/(m·K), πάχους 13mm | Δ.1.1.1.5 |  | MM | 5
102 | Φρεάτιο Υδρομέτρου 1" πλήρες, με υδρόμετρο υγρού τύπου 1", PN16 | Δ.1.1.2 |  | ΤΕΜ | 1
103 | Σύνδεση υδραυλικού υποδοχέα με χαλκοσωλήνα σπιράλ Φ 10/12mm | Δ.1.1.3 |  | ΤΕΜ | 21
104 | Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός πίεσης λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, όγκου 60lt, 6KW | Δ.1.1.4 |  | ΤΕΜ | 1
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
105 | Δ1.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
106 | Πλαστικοί σωλήνες αποχέτευσης από U-PVC | Δ.1.2.1
107 | Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από U-PVC, κατά ΕΛΟΤ EN 1329 – 1, πιέσεως λειτουργίας στους 20°C ΡΝ6, κολλητής σύνδεσης, εξωτερικής διαμέτρου 40mm | Δ.1.2.1.1 |  | MM | 7
108 | Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από U-PVC, κατά ΕΛΟΤ EN 1329 – 1, πιέσεως λειτουργίας στους 20°C ΡΝ6, κολλητής σύνδεσης, εξωτερικής διαμέτρου 50mm | Δ.1.2.1.2 |  | MM | 1
109 | Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από U-PVC, κατά ΕΛΟΤ EN 1329 – 1, πιέσεως λειτουργίας στους 20°C ΡΝ6, κολλητής σύνδεσης, εξωτερικής διαμέτρου 75mm | Δ.1.2.1.3 |  | MM | 10
110 | Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από U-PVC, κατά ΕΛΟΤ EN 1329 – 1, πιέσεως λειτουργίας στους 20°C ΡΝ6, κολλητής σύνδεσης, εξωτερικής διαμέτρου 100mm | Δ.1.2.1.4 |  | MM | 13
111 | Κεφαλή αερισμού αποχέτευσης | Δ.1.2.2 |  | ΤΕΜ | 1
112 | Υδρορροές από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες | Δ.1.2.3 |  | ΤΕΜ | 4
113 | Φρεάτιο διακλάδωσης 400Χ400mm πλήρες από σκυρόδεμα πάχους 10εκ., βάθους έως 1μ. | Δ.1.2.4 |  | ΤΕΜ | 4
114 | Φρεάτιο ομβρίων | Δ.1.2.5 |  | ΤΕΜ | 4
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
115 | Δ1.3 ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΙΝΗΣ-ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ
116 | Συγκρότημα ειδών υγιεινής ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), πλήρες | Δ.1.3.1 |  | ΤΕΜ | 1
117 | Συγκροτημα χώρου υγιεινης νηπίων | Δ.1.3.2 |  | ΤΕΜ | 0
118 | Συγρότημα χώρου υγιεινής ενηλίκων | Δ.1.3.3 |  | ΤΕΜ | 0
119 | Συγκρότημα WC | Δ.1.3.4 |  | ΤΕΜ | 3
120 | Νιπτήρες | Δ.1.3.5 |  | ΤΕΜ | 2
121 | Κουζίνα | Δ.1.4 |  | ΤΕΜ | 1
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
122 | Δ2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
123 | Αντλία θερμότητας αέρα νερου 16KW | Δ.2.1 |  | TEM | 1
124 | Μονάδα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας τύπου Wolf παροχής 950-2200m3/h | Δ.2.2 |  | TEM | 1
125 | Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας μονοσωληνίου τύπου WICU Φ16 x 1 mm | Δ.2.3 |  | ΜΜ | 108
126 | Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας μονοσωληνίου τύπου WICU Φ18 x 1 mm | Δ.2.4 |  | ΜΜ | 0
127 | Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας μονοσωληνίου τύπου WICU Φ22 x 1 mm | Δ.2.5 |  | ΜΜ | 9
128 | Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας μονοσωληνίου τύπου WICU Φ35 x 1,5 mm | Δ.2.6 |  | ΜΜ | 0
129 | Τερματικές μονάδες νερού (FCU) ψυκτικής απόδοσης 1,3 | Δ.2.7 |  | ΜΜ | 5
130 | Τερματικές μονάδες νερού (FCU) ψυκτικής απόδοσης 1,5 | Δ.2.8 |  | ΜΜ | 0
131 | Τερματικές μονάδες νερού (FCU) ψυκτικής απόδοσης 2,5 | Δ.2.9 |  | ΤΕΜ | 0
132 | Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα κυκλικής διατομής | Δ.2.10 |  |  | 391
133 | Στόμιο οροφής,ορθογωνικό,προσαγωγής ή επιστροφής αέρα | Δ.2.11
134 | E17 400.0 x 50.00 | Δ.2.11.1 |  | ΤΕΜ | 0
135 | Κ 104 Α Φ 150.0 x 155.0 | Δ.2.11.2 |  | ΤΕΜ | 0
136 | T1K 100.0 x 100.0 | Δ.2.11.3 |  | ΤΕΜ | 0
137 | TE 100.0 x 100.0 | Δ.2.11.4 |  | ΤΕΜ | 0
138 | E17 1000.0 x 75.00 | Δ.2.11.5 |  | ΤΕΜ | 9
139 | Κ104ΒΦ 230Χ155 | Δ.2.11.6 |  | ΤΕΜ | 3
140 | RF 150 | Δ.2.11.7 |  | ΤΕΜ | 5
141 | TE 300X250 | Δ.2.11.8 |  | ΤΕΜ | 9
142 | Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου | Δ.2.12 |  | Μ2 | 47
143 | Αξονικός ανεμιστήρας IN LINE | Δ.2.13 |  | ΤΕΜ | 1
144 | Αποχέτευση συμπυκνωμάτων τερματικών μονάδων FCU | Δ.2.14 |  | MM | 70
145 | Συλλέκτες διανομής-προσαγωγής και επιστροφής νερού-από και προς τις τερματικές μονάδες FCU | Δ.2.15 |  | ΤΕΜ | 1
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
146 | Δ3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
147 | Πυροσβεστικό Ερμάριο με ελαστικό σωλήνα μήκους 20 m και διαμέτρου Φ15-Φ19mm, με ακροφύσιο | Δ.3.1 |  | ΤΕΜ | 2
148 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γόμωσης 6 kg. | Δ.3.2 |  | ΤΕΜ | 9
149 | Πίνακας Πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτημένος , σύμφωνα με την ΕΝ-54 | Δ.3.3 |  | ΤΕΜ | 0
150 | Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός διευθυνσιοδοτούμενος | Δ.3.4 |  | ΤΕΜ | 0
151 | Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός διευθυνσιοδοτούμενος | Δ.3.5 |  | ΤΕΜ | 0
152 | Φαροσειρήνα συναγερμού διευθυνσιοδοτούμενη, εσωτερικού χωρου | Δ.3.6 |  | ΤΕΜ | 0
153 | Κομβίο χειροκίνητου συναγερμού πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτουμενο | Δ.3.7 |  | ΤΕΜ | 0
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
154 | Δ4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΕΩΝ – ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
155 | Θεμελειακή γείωση κτιρίου σύμφωνα με τα σχέδια των μελετών | Δ.4.3 |  | ΤΕΜ | 1
156 | Πλήρες σύστημα αντικεραυνικής προστασίας σύμφωνα με τη μελέτη. | Δ.4.4 |  | ΤΕΜ | 1
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
157 | Δ5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
158 | Φωτιστικο σημείο | Δ.5.1 |  | ΤΕΜ | 105
159 | Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση χωνευτού κυκλικού φωτιστικού ψευδοροφής, LED 19W (Τύπος Α1) | Δ.5.2 |  | ΤΕΜ | 68
160 | Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση χωνευτού κυκλικού φωτιστικού ψευδοροφής, LED 26W (Τύπος Α2) | Δ.5.3 |  | ΤΕΜ | 4
161 | Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση χωνευτού κυκλικού φωτιστικού ψευδοροφής,τύπου spot, LED 6W (Τύπος C1) | Δ.5.4 |  | ΤΕΜ | 6
162 | Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού οροφής, στεγανού IP65, με κάλυμμα, LED 24W (Τύπος D1) | Δ.5.5 |  | ΤΕΜ | 1
163 | Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση γραμμικού φωτιστικού linestra, LED 7W | Δ.5.6 |  | ΤΕΜ | 9
164 | Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού τύπου προβολέα, IP65, LED 10W | Δ.5.7 |  | ΤΕΜ | 6
165 | Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση αυτόνομου φωτιστικού ασφαλείας, LED, με ενσωματωμένη μπαταρία διάρκειας 90min | Δ.5.8 |  | ΤΕΜ | 11
166 | Προμήθεια και τοποθέτηση διακόπτη φωτισμού απλού, χωνευτού | Δ.5.9 |  | ΤΕΜ | 5
167 | Προμήθεια και τοποθέτηση διακόπτη φωτισμού διπλού, χωνευτού | Δ.5.10 |  | ΤΕΜ | 0
168 | Προμήθεια και τοποθέτηση διακόπτη φωτισμού αλέ ρετούρ, χωνευτού | Δ.5.11 |  | ΤΕΜ | 0
169 | Προμήθεια και τοποθέτηση ανιχνευτή κίνησης/παρουσίας ενεργοποίησης φωτισμού, οροφής 360° | Δ.5.12 |  | ΤΕΜ | 5
170 | Προμήθεια και τοποθέτηση ανιχνευτή κίνησης/παρουσίας ενεργοποίησης φωτισμού, επίτοιχου 180° | Δ.5.13 |  | ΤΕΜ | 6
171 | Εγκατάσταση σημείου ρευματοδότη schuko | Δ.5.14 |  | ΤΕΜ | 22
172 | Σημείο 3Φ ρευματοδότη | Δ.5.15 |  | ΤΕΜ | 22
173 | Εγκατάσταση παροχής boiler με καλώδιο NHXMH 3x4mm2 | Δ.5.16 |  | ΤΕΜ | 1
174 | Εγκατάσταση παροχής VAM με καλώδιο NHXMH 3x2,5mm2 | Δ.5.17 |  | ΤΕΜ | 1
175 | Εγκατάσταση παροχής Ηλεκτρικής κουζίνας με καλώδιο ΝΗΧΜΗ 5x2,5mm2 | Δ.5.18 |  | ΤΕΜ | 1
176 | Εγκατάσταση παροχής Απορροφητήρα με καλώδιο ΝΗΧΜΗ 3x2,5mm2 | Δ.5.19 |  | ΤΕΜ | 1
177 | Εγκατάσταση παροχής Αντλίας Θερμότητας με καλώδιο ΝΗΧΜΗ 5x2,5mm2 | Δ.5.20 |  | ΤΕΜ | 1
178 | Ηλεκτρικός πίνακας | Δ.5.21 |  | ΤΕΜ | 1
179 | Πρίζα λήψης τηλεφώνου ή data, RJ-45 συνδεδεμένη με καλώδιο UTP 4" Cat6A | Δ.5.22 |  | ΤΕΜ | 3
180 | Ηχείο ψευδοροφής 2 δρόμων, 40W | Δ.5.23 |  | ΤΕΜ | 9
181 | Κονσόλα αναγγελιών κεντρικού μεγαφωνικού συστήματος | Δ.5.24 |  | ΤΕΜ | 1
182 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) | Δ.5.25 |  | MM | 455
183 | Σταθμός Φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος 1,8 kWp | Δ.5.26 |  | ΤΕΜ | 4
184 | Inverter | Δ.5.27 |  | ΤΕΜ | 1
185 | Καλώδια τύπου N2XH | Δ.5.28
186 | Καλώδιο τύπου N2XH, διατομής 3x2,5 mm | Δ.5.28.1 |  | MM | 200
187 | Καλώδιο τύπου N2XH, διατομής 3x1,5 mm | Δ.5.28.2 |  | MM | 180
188 | Καλώδιο τύπου N2XH, διατομής 3x4 mm | Δ.5.28.3 |  | MM | 20
189 | Εργασία δοκιμών, πιστοποίησης, συμπλήρωσης πρωτοτύπου, μετρήσεων και υποβολή ΥΔΕ | Δ.5.29 |  | Κ.Α. | 1
190 | Κυτίο διακλαδώσεως | Δ.5.30 |  | ΤΕΜ | 40
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΘΗΝΑ …..../…..../2023
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ