## Φύλλο1
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 2224407
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Α.“ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ” Β. “ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ” Γ. “ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ”
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ)
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Α.Τ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)
Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ
1 | Καθαίρεση οπτοπλινθοδομών ή γυψότοιχων μετά ή άνευ επιχρίσματος | 1 | m3 | 9.72 |  | 0
2 | Αποξήλωση επιστρώσεων - επενδύσεων | 2 | m² | 86.4 |  | 0
3 | Αποξήλωση περιθωρίων (σοβατεπιών) | 3 | m | 3.84 |  | 0
4 | Αποξήλωση τοίχου γυψοσανίδας | 4 | m² | 11.52 |  | 0
5 | Αποξήλωση ψευδοροφών | 5 | m² | 57.6 |  | 0
6 | Αποξήλωση κουφωμάτων | 6 | m² | 96 |  | 0
7 | Αποξήλωση και επανατοποθέτηση ξύλινης θύρας | 7 | τεμ | 0.96 |  | 0
8 | Αποξήλωση σταθερού χωρίσματος αλουμινίου | 8 | m² | 388.8 |  | 0
|  | ΟΜΑΔΑ 1. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 0
2. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ
9 | Τοιχοποϊες από δομικά στοιχεία κυψελωτού μπετόν και ειδικού διαζώματος | 9
9.1 | Τοιχοποιία πάχους 10cm | 9.1 | m² | 43.2 |  | 0
9.2 | Τοιχοποιία πάχους 20cm | 9.2 | m² | 8.64 |  | 0
9.3 | Ειδικό διάζωμα τοίχου πάχους 10cm | 9.3 | m | 28.8 |  | 0
9.4 | Ειδικό διάζωμα τοίχου πάχους 20cm | 9.4 | m | 5.76 |  | 0
10 | Τοιχοδομές μικρής επιφανείας | 10 | τεμ | 1.92 |  | 0
|  | ΟΜΑΔΑ 2. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 0
3. ΓΥΨΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11 | Σταθερό χώρισμα γυψοσανίδας | 11
11.1 | Χώρισμα 2+2 γυψοσανίδες | 11.1 | m² | 432 |  | 0
11.2 | Χώρισμα 2+2 γυψοσανίδες πυράντοχες | 11.2 | m² | 8.64 |  | 0
12 | Επένδυση από γυψοσανίδα | 12
12.1 | Απλή μονή γυψοσανίδα (1x12,5 mm) | 12.1 | m² | 8.64 |  | 0
12.2 | Πυράντοχη μονή γυψοσανίδα (1x12,5 mm) | 12.2 | m² | 8.64 |  | 0
12.3 | Πυράντοχη διπλή γυψοσανίδα (2x15 mm) | 12.3 | m² | 432 |  | 0
13 | Επένδυση από μονή γυψοσανίδα μικρής επιφανείας (≤ 1 m²) | 13
13.1 | Απλή γυψοσανίδα | 13.1 | τεμ | 2.88 |  | 0
13.2 | Πυράντοχη γυψοσανίδα | 13.2 | τεμ | 2.88 |  | 0
14 | Πυράντοχα ντουλαπόφυλλα κρυφού τύπου | 14 | τεμ | 2.88 |  | 0
|  | ΟΜΑΔΑ 3. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 0
4. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ
15 | Ξύλινη εσωτερική πρεσαριστή θύρα | 15
15.1 | Ξύλινη εσωτερική πρεσαριστή θύρα χωρίς κάσα | 15.1 | τεμ | 0.96 |  | 0
15.2 | Ξύλινη εσωτερική πρεσαριστή θύρα με κάσα | 15.2 | τεμ | 4.8 |  | 0
16 | Θύρα Mdf με κάσα αλουμινίου | 16 | τεμ | 0.96 |  | 0
17 | Θύρα τελικής επιφάνειας μελαμίνης | 17 | τεμ | 0.96 |  | 0
18 | Ξύλινη κάσα θύρας | 18
18.1 | Σε δρομική τοιχοποιία (κάσα πλάτους ≤ 130 mm) | 18.1 | m | 5.184 |  | 0
18.2 | Σε μπατική τοιχοποιία (κάσα πλάτους ≤ 230 mm) | 18.2 | m | 5.184 |  | 0
19 | Ξύλινο περιθώριο (Σοβατεπί) | 19 | m | 3.84 |  | 0
|  | ΟΜΑΔΑ 4. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 0
5. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ
20 | Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών | 20 | m² | 518.4 |  | 0
21 | Ψευδοροφή από πυράντοχη γυψοσανίδα | 21 | m² | 11.52 |  | 0
22 | Κούτελα ψευδοροφών από γυψοσανίδα | 22 | m | 192 |  | 0
23 | Θυρίδες επίσκεψης ψευδοροφής | 23
23.1 | Τιμή ανά τεμάχιο (1ΤΕΜ) πλήρως τοποθετημένης θυρίδας επίσκεψης-συντήρησης, διαστάσεων 60x60(cm) | 23.1 | τεμ | 2.4 |  | 0
23.2 | Τιμή ανά τεμάχιο (1ΤΕΜ) πλήρως τοποθετημένης θυρίδας επίσκεψης-συντήρησης, διαστάσεων 40x40(cm) | 23.2 | τεμ | 0.96 |  | 0
23.3 | Τιμή ανά τεμάχιο (1ΤΕΜ) πλήρως τοποθετημένης θυρίδας επίσκεψης-συντήρησης, διαστάσεων 30x30(cm) | 23.3 | τεμ | 0.96 |  | 0
|  | ΟΜΑΔΑ 5. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 0
6. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ
24 | Σιδηρές κατασκευές | 24 | kg | 4800 |  | 0
Κατασκευή από κοινούς χάλυβες, μηχανικής αντοχής έως St44, με κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία (επιψευδαργύρωση ή βαφή)
25 | Προμήθεια και εγκατάσταση μονόφυλλης πυράντοχης θύρας | 25 | τεμ | 48 |  | 0
26 | Μονόφυλλη Μεταλλική Πυράντοχη Θύρα τύπου SHAFT (1,00x1,10)m | 26 | τεμ | 4.8 |  | 0
27 | Μεταλλικό πλαίσιο θύρας (κάσα) | 27 | kg | 48 |  | 0
|  | ΟΜΑΔΑ 6. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 0
7. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
28 | Επιχρίσματα | 28
28.1 | Επιχρίσματα επιφανειών | 28.1 | m² | 17.28 |  | 0
28.2 | Επιχρίσματα λωρίδας πλάτους ≤ 15 cm | 28.2 | m | 8.64 |  | 0
29 | Ειδικό επίχρισμα για τοίχους YTONG | 29 | m² | 86.4 |  | 0
|  | ΟΜΑΔΑ 7. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 0
8. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
30 | Επίστρωση δαπέδου με πλακίδια | 30 | m² | 57.6 |  | 0
31 | Περιθώριο (σοβατεπί) από πλακίδια | 31 | m | 336 |  | 0
32 | Επίστρωση δαπέδου με τσιμεντοκονία | 32 | m² | 11.52 |  | 0
33 | Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο | 33 | m² | 57.6 |  | 0
34 | Εφαρμογή επιδαπέδιας οξύμαχης εποξειδικής βαφής | 34 | m² | 57.6 |  | 0
|  | ΟΜΑΔΑ 8. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 0
9. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
35 | Περιθώριο (σοβατεπί) μαρμάρου | 35 | m | 3.84 |  | 0
36 | Καθαρισμός μαρμάρινων επιστρώσεων | 36 | m² | 11.52 |  | 0
|  | ΟΜΑΔΑ 9. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 0
10. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ
37 | Αυτοκόλλητη μεμβράνη Υαλοπινάκων | 37 | m² | 155.04 |  | 0
|  | ΟΜΑΔΑ 10. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 0
11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
38 | Εσωτερικοί πλαστικοί χρωματισμοί χωρίς σπατουλάρισμα (επαναχρωματισμοί) | 38 | m² | 2160 |  | 0
39 | Εσωτερικοί πλαστικοί χρωματισμοί σπατουλαριστοί | 39 | m² | 3024 |  | 0
40 | Εσωτερικοί πλαστικοί χρωματισμοί σοβατεπιών | 40 | m | 6.72 |  | 0
41 | Ελαιοχρωματισμοί ξύλινων κουφωμάτων και επιφανειών | 41 | m² | 4.224 |  | 0
42 | Ελαιοχρωματισμοί μεταλλικών κουφωμάτων και επιφανειών | 42 | m² | 4.224 |  | 0
|  | ΟΜΑΔΑ 11. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 0
12. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
43 | Διάθεση κάδου απομάκρυνσης άχρηστων υλικών | 43 | τεμ | 24 |  | 0
44 | Μεταφορές προϊόντων καθαιρέσεων με αυτοκίνητο μέσω οδών καλής βατότητας | 44 | ton*Km | 1920 |  | 0
45 | Αδειοδοτήσεις | 45 | κ.α. | 4.8 |  | 0
|  | ΟΜΑΔΑ 11. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 0
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ | [5 empty] | 0
B. H/M ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ
1.1 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SPLIT UNIT)ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ R32 ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟΥ | 1.1
1.1.1 | Ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 12.000Btu/h | 1.1.1 | τεμ | 1 |  | 0
1.1.2 | Ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 18.000Btu/h | 1.1.2 | τεμ | 48 |  | 0
1.2 | ΖΕΥΓΟΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ (Διατομών υγρού-αερίου έως Φ12,70 mm - Φ19,05mm), ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 1.2 | τεμ | 384 |  | 0
1.3 | ΣΤΟΜΙΟ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΩΡΩΝ (ΘΥΡΑΣ) | 1.3
1.3.1 | Διαστάσεων 300x100 mm | 1.3.1 | τεμ | 1 |  | 0
1.3.2 | Διαστάσεων 300x200 mm | 1.3.2 | τεμ | 1 |  | 0
1.3.3 | Διαστάσεων 400x200 mm | 1.3.3 | τεμ | 1 |  | 0
1.3.4 | Διαστάσεων 500x200 mm | 1.3.4 | τεμ | 2 |  | 0
1.4 | ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (IN LINE) | 1.4
1.4.1 | Παροχής 150m3/h & εξωτερικής στατικής πίεσης 100 Pa | 1.4.1 | τεμ | 1 |  | 0
1.4.2 | Παροχής 250m3/h & εξωτερικής στατικής πίεσης 100 Pa | 1.4.2 | τεμ | 1 |  | 0
1.4.3 | Παροχής 400-500m3/h & εξωτερικής στατικής πίεσης 100 Pa | 1.4.3 | τεμ | 1 |  | 0
1.4.4 | Παροχής 500m3/h & εξωτερικής στατικής πίεσης 300 Pa | 1.4.4 | τεμ | 1 |  | 0
1.4.5 | Παροχής 600m3/h & εξωτερικής στατικής πίεσης 100 Pa | 1.4.5 | τεμ | 1 |  | 0
1.5 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ή ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΌ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ | 1.5 | kg | 2 |  | 0
1.6 | ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΗΞΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΩΣ 0,11m2 | 1.6 | τεμ | 5 |  | 0
1.7 | ΚΥΚΛΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ | 1.7
1.7.1 | Διατομής Φ100 mm | 1.7.1 | τεμ | 1 |  | 0
1.7.2 | Διατομής Φ125mm | 1.7.2 | τεμ | 1 |  | 0
1.7.3 | Διατομής Φ150mm | 1.7.3 | τεμ | 1 |  | 0
1.7.4 | Διατομής Φ200mm | 1.7.4 | τεμ | 1 |  | 0
1.7.5 | Διατομής Φ250mm | 1.7.5 | τεμ | 1 |  | 0
1.8 | ΠΟΛΥΦΥΛΛΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ (VOLUME DAMPER), ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ, ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 0,25m2 | 1.8 | τεμ | 1 |  | 0
1.9 | ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΜΟΝΩΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ | 1.9
1.9.1 | Διαμέτρου Φ102 | 1.9.1 | m | 2 |  | 0
1.9.2 | Διαμέτρου Φ127 | 1.9.2 | m | 1 |  | 0
1.9.3 | Διαμέτρου Φ152 | 1.9.3 | m | 1 |  | 0
1.9.4 | Διαμέτρου Φ180 | 1.9.4 | m | 1 |  | 0
1.10 | ΣΤΟΜΙΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ, ΜΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΜΕ ΒΗΜΑ 17mm | 1.10
1.10.1 | Διαστάσεων 150x150 mm | 1.10.1 | τεμ | 1 |  | 0
1.10.2 | Διαστάσεων 200x200 mm | 1.10.2 | τεμ | 1 |  | 0
1.10.3 | Διαστάσεων 250x250 mm | 1.10.3 | τεμ | 1 |  | 0
1.10.4 | Διαστάσεων 300x300 mm | 1.10.4 | τεμ | 2 |  | 0
1.11 | ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΤΥΠΟΥ ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΑΣ | 1.11
1.11.1 | Διατομής Ø100/125 | 1.11.1 | τεμ | 1 |  | 0
1.11.2 | Διατομής Ø125 | 1.11.2 | τεμ | 1 |  | 0
1.11.3 | Διατομής Ø150 | 1.11.3 | τεμ | 1 |  | 0
1.12 | ΣΤΟΜΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ, ΜΕ ΣΙΤΑ | 1.12
1.12.1 | Διαστάσεων 550x600 mm | 1.12.1 | τεμ | 1 |  | 0
1.12.2 | Διαστάσεων 300x450 mm | 1.12.2 | τεμ | 1 |  | 0
1.12.3 | Διαστάσεων 250x550 mm | 1.12.3 | τεμ | 1 |  | 0
1.12.4 | Διαστάσεων 400x450 mm | 1.12.4 | τεμ | 1 |  | 0
1.12.5 | Διαστάσεων 600x300 mm | 1.12.5 | τεμ | 1 |  | 0
1.13 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΑΝΩΞΕΙΔΩΤΟ ΚΥΚΛΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ IN-LINE | 1.13
1.13.1 | Διατομής Ø100 | 1.13.1 | τεμ | 1 |  | 0
1.13.2 | Διατομής Ø125 | 1.13.2 | τεμ | 1 |  | 0
1.13.3 | Διατομής Ø150 | 1.13.3 | τεμ | 1 |  | 0
1.13.4 | Διατομής Ø200 | 1.13.4 | τεμ | 1 |  | 0
1.14 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΑΝΩΞΕΙΔΩΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ, ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ DAMPER ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | 1.14
1.14.1 | Διατομής Ø100 | 1.14.1 | τεμ | 1 |  | 0
1.14.2 | Διατομής Ø125 | 1.14.2 | τεμ | 1 |  | 0
1.14.3 | Διατομής Ø150 | 1.14.3 | τεμ | 1 |  | 0
1.15 | ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (FIRE DAMPER) ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ | 1.15
1.15.1 | Επιφανειας εως 0,10m2 | 1.15.1 | τεμ | 2 |  | 0
1.15.2 | Επιφανειας 0,11 εως 0,25m2 | 1.15.2 | τεμ | 2 |  | 0
1.15.3 | Επιφανειας 0,26 εως 0,50m2 | 1.15.3 | τεμ | 2 |  | 0
1.15.4 | Επιφανειας από 0,51 εως 1,00m2 | 1.15.4 | τεμ | 2 |  | 0
1.16 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ, ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 1.16 | τεμ | 48 |  | 0
1.17 | ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT UNIT), ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 9.000-24.000 Btu/hr | 1.17 | τεμ | 48 |  | 0
1.18 | ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT UNIT), ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 9.000-24.000 Btu/hr | 1.18 | τεμ | 1 |  | 0
|  | ΟΜΑΔΑ 1. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 0
2 | ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ
2.1 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ U-PVC, κατά ΕΛΟΤ EN 1329 – 1 | 2.1
2.1.1 | Ονομ. Διαμέτρου Ø32 | 2.1.1 | m | 3 |  | 0
2.1.2 | Ονομ. Διαμέτρου Ø40 | 2.1.2 | m | 1 |  | 0
2.2 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ U-PVC-ΣΕΙΡΑ 41 (ΕΛΟΤ 476/EN 1401-1) | 2.2
2.2.1 | Ονομ. Διαμέτρου Ø110 | 2.2.1 | m | 2 |  | 0
2.2.2 | Ονομ. Διαμέτρου Ø125 | 2.2.2 | m | 2 |  | 0
2.2.3 | Ονομ. Διαμέτρου Ø160 | 2.2.3 | m | 1 |  | 0
2.2.4 | Ονομ. Διαμέτρου Ø200 | 2.2.4 | m | 1 |  | 0
|  | ΟΜΑΔΑ 2. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 0
3 | ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
3.1 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ | 3.1
3.1.1 | Τύπου LΙYCY 2x1,5 mm2 | 3.1.1 | m | 4 |  | 0
3.1.2 | Τύπου LΙYCY 3x1,5 mm2 | 3.1.2 | m | 3 |  | 0
3.1.3 | Πυράντοχο FE180/E90 2x1,5 mm2 | 3.1.3 | m | 2 |  | 0
3.2 | ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ή ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | 3.2 | m² | 0.5 |  | 0
|  | ΟΜΑΔΑ 3. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 0
4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
4.1 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ (ΦΟΡΕΑΣ) ΔΙΑΝΟΜΗΣ | 4.1
4.1.1 | Διαστ. 105 x 50 mm | 4.1.1 | m | 288 |  | 0
4.1.2 | Διαστ. 40 x 16 mm | 4.1.2 | m | 1 |  | 0
4.1.3 | Διαστ. 20 x 13 mm | 4.1.3 | m | 240 |  | 0
4.1.4 | Διαστ. 16 x 16 mm | 4.1.4 | m | 720 |  | 0
4.2 | ΕΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ | 4.2
4.2.1 | Διαστ. 100 x 60 x 1.5 mm | 4.2.1 | m | 1200 |  | 0
4.2.2 | Διαστ. 150 x 60 x 1.5 mm | 4.2.2 | m | 2 |  | 0
4.2.3 | Διαστ. 200 x 60 x 1.5 mm | 4.2.3 | m | 2 |  | 0
4.2.4 | Διαστ. 300 x 60 x 1.5 mm | 4.2.4 | m | 2 |  | 0
4.2.5 | Διαστ. 400 x 60 x 1.5 mm | 4.2.5 | m | 1 |  | 0
4.2.6 | Διαστ. 500 x 60 x 1.5 mm | 4.2.6 | m | 1 |  | 0
4.2.7 | Διαστ. 600 x 60 x 1.5 mm | 4.2.7 | m | 1 |  | 0
4.3 | ΚΑΠΑΚΙ ΕΣΧΑΡΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ | 4.3
4.3.1 | Διαστ. 100 mm | 4.3.1 | m | 1200 |  | 0
4.3.2 | Διαστ. 150 mm | 4.3.2 | m | 2 |  | 0
4.3.3 | Διαστ. 200 mm | 4.3.3 | m | 2 |  | 0
4.3.4 | Διαστ. 300 mm | 4.3.4 | m | 1 |  | 0
4.3.5 | Διαστ. 400 mm | 4.3.5 | m | 1 |  | 0
4.3.6 | Διαστ. 500 mm | 4.3.6 | m | 1 |  | 0
4.3.7 | Διαστ. 600 mm | 4.3.7 | m | 1 |  | 0
4.4 | ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΚΑΝΑΛΙ | 4.4
4.4.1 | Διαστ. 50x12 mm | 4.4.1 | m | 1 |  | 0
4.4.2 | Διαστ. 75x18 mm | 4.4.2 | m | 1 |  | 0
4.4.3 | Διαστ. 92x20 mm | 4.4.3 | m | 1 |  | 0
4.5 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ, ΕΥΘΥΣ Ή ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ | 4.5
4.5.1 | Ελαφρού τύπου Φ16 | 4.5.1 | m | 3 |  | 0
4.5.2 | Ελαφρού τύπου Φ20 | 4.5.2 | m | 3 |  | 0
4.5.3 | Ελαφρού τύπου Φ25 | 4.5.3 | m | 2 |  | 0
4.5.4 | Ελαφρού τύπου Φ32 | 4.5.4 | m | 1 |  | 0
4.5.5 | Ελαφρού τύπου Φ40 | 4.5.5 | m | 1 |  | 0
4.5.6 | Βαρέως τύπου Φ16 | 4.5.6 | m | 2 |  | 0
4.5.7 | Βαρέως τύπου Φ20 | 4.5.7 | m | 2 |  | 0
4.5.8 | Βαρέως τύπου Φ25 | 4.5.8 | m | 1 |  | 0
4.5.9 | Βαρέως τύπου Φ32 | 4.5.9 | m | 1 |  | 0
4.5.10 | Βαρέως τύπου Φ40 | 4.5.10 | m | 1 |  | 0
4.6 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΓΙΑ ΟΔΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ | 4.6
4.6.1 | Ελαφρού τύπου Φ32 | 4.6.1 | m | 1 |  | 0
4.6.2 | Ελαφρού τύπου Φ40 | 4.6.2 | m | 2 |  | 0
4.7 | ΣΧΑΡΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ | 4.7
4.7.1 | Σχάρα 100 x 60 x 1.5mm | 4.7.1 | m | 3 |  | 0
4.7.2 | Σχάρα 150 x 60 x 1.5mm | 4.7.2 | m | 1 |  | 0
4.7.3 | Σχάρα 200 x 60 x 1.5mm | 4.7.3 | m | 1 |  | 0
|  | ΟΜΑΔΑ 4. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 0
5 | ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
5.1 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ (A05VV – U & A05VV – R ή H05VV) | 5.1
5.1.1 | Διατομής 2x1,5 mm2 | 5.1.1 | m | 2 |  | 0
5.1.2 | Διατομής 3G1,5 | 5.1.2 | m | 720 |  | 0
5.1.3 | Διατομής 3G2,5 | 5.1.3 | m | 240 |  | 0
5.1.4 | Διατομής 3G4 | 5.1.4 | m | 1 |  | 0
5.1.5 | Διατομής 3G6 | 5.1.5 | m | 2 |  | 0
5.1.6 | Διατομής 5G2,5 | 5.1.6 | m | 1 |  | 0
5.1.7 | Διατομής 5G4 | 5.1.7 | m | 1 |  | 0
5.1.8 | Διατομής 5G6 | 5.1.8 | m | 1 |  | 0
5.1.9 | Διατομής 5G10 | 5.1.9 | m | 1 |  | 0
5.2 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ (J1VV-U ή J1VV-R ή J1VV-S ή Ε1VV) | 5.2
5.2.1 | Διατομής 1x16 mm2 | 5.2.1 | m | 1 |  | 0
5.2.2 | Διατομής 1x25 mm2 | 5.2.2 | m | 1 |  | 0
5.2.3 | Διατομής 1x35 mm2 | 5.2.3 | m | 1 |  | 0
5.2.4 | Διατομής 1x50 mm2 | 5.2.4 | m | 1 |  | 0
5.2.5 | Διατομής 1x70 mm2 | 5.2.5 | m | 1 |  | 0
5.2.6 | Διατομής 1x95 mm2 | 5.2.6 | m | 1 |  | 0
5.2.7 | Διατομής 1x120 mm2 | 5.2.7 | m | 1 |  | 0
5.2.8 | Διατομής 1x150 mm2 | 5.2.8 | m | 1 |  | 0
5.2.9 | Διατομής 1x185 mm2 | 5.2.9 | m | 1 |  | 0
5.2.10 | Διατομής 3G2,5 | 5.2.10 | m | 1 |  | 0
5.2.11 | Διατομής 3x50/25 mm2 | 5.2.11 | m | 1 |  | 0
5.2.12 | Διατομής 3x70/35 mm2 | 5.2.12 | m | 1 |  | 0
5.2.13 | Διατομής 3x95/50 mm2 | 5.2.13 | m | 1 |  | 0
5.2.14 | Διατομής 3x120/70 mm2 | 5.2.14 | m | 1 |  | 0
5.2.15 | Διατομής 3x150/95 mm2 | 5.2.15 | m | 1 |  | 0
5.2.16 | Διατομής 3x185/95 mm2 | 5.2.16 | m | 1 |  | 0
5.2.17 | Διατομής 5G2,5 | 5.2.17 | m | 1 |  | 0
5.2.18 | Διατομής 5G4 | 5.2.18 | m | 1 |  | 0
5.2.19 | Διατομής 5G6 | 5.2.19 | m | 1 |  | 0
5.2.20 | Διατομής 5G10 | 5.2.20 | m | 1200 |  | 0
5.2.21 | Διατομής 5G16 | 5.2.21 | m | 1 |  | 0
5.2.22 | Διατομής 5G25 | 5.2.22 | m | 1 |  | 0
5.2.23 | Διατομής 5G35 | 5.2.23 | m | 1 |  | 0
5.3 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝHXMH | 5.3
5.3.1 | Διατομής 2x1,5 mm2 | 5.3.1 | m | 1 |  | 0
5.3.2 | Διατομής 3G1,5 | 5.3.2 | m | 1 |  | 0
5.3.3 | Διατομής 3G2,5 | 5.3.3 | m | 1 |  | 0
5.3.4 | Διατομής 3G4 | 5.3.4 | m | 1 |  | 0
5.3.5 | Διατομής 3G6 | 5.3.5 | m | 1 |  | 0
5.3.6 | Διατομής 5G2,5 | 5.3.6 | m | 1 |  | 0
5.3.7 | Διατομής 5G4 | 5.3.7 | m | 1 |  | 0
5.3.8 | Διατομής 5G6 | 5.3.8 | m | 1 |  | 0
5.3.9 | Διατομής 5G10 | 5.3.9 | m | 1 |  | 0
5.4 | ΚΑΛΩΔΙΟ Ν2XH | 5.4
5.4.1 | Διατομής 1x16 mm2 | 5.4.1 | m | 1 |  | 0
5.4.2 | Διατομής 1x25 mm2 | 5.4.2 | m | 1 |  | 0
5.4.3 | Διατομής 1x35 mm2 | 5.4.3 | m | 1 |  | 0
5.4.4 | Διατομής 1x50 mm2 | 5.4.4 | m | 1 |  | 0
5.4.5 | Διατομής 1x70 mm2 | 5.4.5 | m | 1 |  | 0
5.4.6 | Διατομής 1x95 mm2 | 5.4.6 | m | 1 |  | 0
5.4.7 | Διατομής 1x120 mm2 | 5.4.7 | m | 1 |  | 0
5.4.8 | Διατομής 1x150 mm2 | 5.4.8 | m | 1 |  | 0
5.4.9 | Διατομής 1x185 mm2 | 5.4.9 | m | 1 |  | 0
5.4.10 | Διατομής 3x50/25 mm2 | 5.4.10 | m | 1 |  | 0
5.4.11 | Διατομής 3x70/35 mm2 | 5.4.11 | m | 1 |  | 0
5.4.12 | Διατομής 3x95/50 mm2 | 5.4.12 | m | 1 |  | 0
5.4.13 | Διατομής 3x120/70 mm2 | 5.4.13 | m | 1 |  | 0
5.4.14 | Διατομής 3x150/70 mm2 | 5.4.14 | m | 1 |  | 0
5.4.15 | Διατομής 3x185/95 mm2 | 5.4.15 | m | 1 |  | 0
5.4.16 | Διατομής 5G2,5 | 5.4.16 | m | 1 |  | 0
5.4.17 | Διατομής 5G4 | 5.4.17 | m | 1 |  | 0
5.4.18 | Διατομής 5G6 | 5.4.18 | m | 1 |  | 0
5.4.19 | Διατομής 5G10 | 5.4.19 | m | 1 |  | 0
5.4.20 | Διατομής 5G16 | 5.4.20 | m | 1 |  | 0
5.4.21 | Διατομής 5G25 | 5.4.21 | m | 1 |  | 0
5.4.22 | Διατομής 5G35 | 5.4.22 | m | 1 |  | 0
5.5 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΗΧΗ | 5.5
5.5.1 | Διατομής 3Χ1,5 mm2 | 5.5.1 | m | 1 |  | 0
5.5.2 | Διατομής 3Χ2,5 mm2 | 5.5.2 | m | 3 |  | 0
5.5.3 | Διατομής 5Χ2,5 mm2 | 5.5.3 | m | 1 |  | 0
5.5.4 | Διατομής 5Χ4 mm2 | 5.5.4 | m | 1 |  | 0
5.5.5 | Διατομής 5Χ10 mm2 | 5.5.5 | m | 1 |  | 0
5.6 | ΚΑΛΩΔΙΟ H07Z1 | 5.6
5.6.1 | Διατομής 1x16 mm2 | 5.6.1 | m | 1 |  | 0
5.6.2 | Διατομής 1x25 mm2 | 5.6.2 | m | 1 |  | 0
5.6.3 | Διατομής 1x35 mm2 | 5.6.3 | m | 1 |  | 0
5.6.4 | Διατομής 1x50 mm2 | 5.6.4 | m | 1 |  | 0
5.6.5 | Διατομής 1x70 mm2 | 5.6.5 | m | 1 |  | 0
5.6.6 | Διατομής 1x95 mm2 | 5.6.6 | m | 1 |  | 0
5.6.7 | Διατομής 1x120 mm2 | 5.6.7 | m | 1 |  | 0
5.6.8 | Διατομής 1x150 mm2 | 5.6.8 | m | 1 |  | 0
5.6.9 | Διατομής 1x185 mm2 | 5.6.9 | m | 1 |  | 0
5.7 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYMHY | 5.7
5.7.1 | Διατομής 3Χ2,5 mm2 | 5.7.1 | m | 1920 |  | 0
5.8 | ΑΓΩΓΟΣ ΓΥΜΝΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ | 5.8
5.8.1 | Διατομής 6 mm2 | 5.8.1 | m | 288 |  | 0
5.8.2 | Διατομής 10 mm2 | 5.8.2 | m | 1 |  | 0
5.8.3 | Διατομής 16 mm2 | 5.8.3 | m | 960 |  | 0
5.8.4 | Διατομής 25 mm2 | 5.8.4 | m | 1 |  | 0
5.9 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 5.9
5.9.1 | Διακόπτης ελέγχου φωτισμού ή μπουτόν, μη στεγανός | 5.9.1 | τεμ | 48 |  | 0
5.9.2 | Διακόπτης ελέγχου φωτισμού ή μπουτόν, στεγανός | 5.9.2 | τεμ | 1 |  | 0
5.9.3 | Ανιχνευτής κίνησης | 5.9.3 | τεμ | 1 |  | 0
5.10 | ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ | 5.10
5.10.1 | Μονός 1Χ16Α/250V | 5.10.1 | τεμ | 48 |  | 0
5.10.2 | Διπλός σε ενιαίο πλαίσιο 2X16A/250V | 5.10.2 | τεμ | 1 |  | 0
5.10.3 | Μονός με καπάκι 1X16A/250V | 5.10.3 | τεμ | 1 |  | 0
5.10.4 | Διπλός με καπάκι σε ενιαίο πλαίσιο 2X16A/250V | 5.10.4 | τεμ |  |  | 0
5.10.5 | Στεγανός 1X16A/250V | 5.10.5 | τεμ | 1 |  | 0
5.10.6 | Βιομηχανικού τύπου 3X16A/400V | 5.10.6 | τεμ | 1 |  | 0
5.11 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΙΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ | 5.11
5.11.1 | Βιομηχανικό φις, αρσενικό, 3P, 16Α/230V | 5.11.1 | τεμ | 192 |  | 0
5.11.2 | Βιομηχανικό φις, θηλυκό, 3P, 16Α/230V | 5.11.2 | τεμ | 192 |  | 0
5.12 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ | 5.12
5.12.1 | Πίνακας Ισχυρών ρευμάτων | 5.12.1 | τεμ | 48 |  | 0
5.12.2 | Υποπίνακας Ασθενών ρευμάτων | 5.12.2 | τεμ | 48 |  | 0
5.13 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ | 5.13
5.13.1 | Επίτοιχος πλαστικός IP41, μέχρι 12 στοιχείων | 5.13.1 | τεμ | 1 |  | 0
5.13.2 | Επίτοιχος πλαστικός IP41, 18 ή 24 στοιχείων | 5.13.2 | τεμ | 1 |  | 0
5.14 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΥ | 5.14
5.14.1 | Μονοπολικός 10 Α | 5.14.1 | τεμ | 1 |  | 0
5.14.2 | Μονοπολικός 16 Α | 5.14.2 | τεμ | 4 |  | 0
5.14.3 | Μονοπολικός 20 Α | 5.14.3 | τεμ | 1 |  | 0
5.14.4 | Μονοπολικός 25 Α | 5.14.4 | τεμ | 1 |  | 0
5.14.5 | Μονοπολικός με διακοπή ουδετέρου 10 Α + N | 5.14.5 | τεμ | 1 |  | 0
5.14.6 | Μονοπολικός με διακοπή ουδετέρου 16 Α + N | 5.14.6 | τεμ | 1 |  | 0
5.14.7 | Μονοπολικός με διακοπή ουδετέρου 20 Α + N | 5.14.7 | τεμ | 1 |  | 0
5.14.8 | Μονοπολικός με διακοπή ουδετέρου 25 Α + N | 5.14.8 | τεμ | 1 |  | 0
5.14.9 | Τριπολικός 16 Α | 5.14.9 | τεμ | 1 |  | 0
5.14.10 | Τριπολικός 20 Α | 5.14.10 | τεμ | 1 |  | 0
5.14.11 | Τριπολικός 25 Α | 5.14.11 | τεμ | 1 |  | 0
5.14.12 | Τριπολικός 32 Α | 5.14.12 | τεμ | 1 |  | 0
5.14.13 | Τριπολικός 40 Α | 5.14.13 | τεμ | 48 |  | 0
5.14.14 | Τριπολικός 50 Α | 5.14.14 | τεμ | 1 |  | 0
5.14.15 | Τριπολικός 63 Α | 5.14.15 | τεμ | 1 |  | 0
5.14.16 | Τριπολικός 80 Α | 5.14.16 | τεμ | 1 |  | 0
5.14.17 | Τριπολικός 100 Α | 5.14.17 | τεμ | 1 |  | 0
5.14.18 | Τριπολικός με διακοπή ουδετέρου 16 Α + N | 5.14.18 | τεμ | 1 |  | 0
5.14.19 | Τριπολικός με διακοπή ουδετέρου 20 Α + N | 5.14.19 | τεμ | 1 |  | 0
5.14.20 | Τριπολικός με διακοπή ουδετέρου 25 Α + N | 5.14.20 | τεμ | 1 |  | 0
5.14.21 | Τριπολικός με διακοπή ουδετέρου 40 Α + N | 5.14.21 | τεμ | 1 |  | 0
5.14.22 | Τριπολικός με διακοπή ουδετέρου 50 Α + N | 5.14.22 | τεμ | 1 |  | 0
5.14.23 | Τριπολικός με διακοπή ουδετέρου 63 Α + N | 5.14.23 | τεμ | 1 |  | 0
5.14.24 | Τριπολικός με διακοπή ουδετέρου 80 Α + N | 5.14.24 | τεμ | 1 |  | 0
5.14.25 | Τριπολικός με διακοπή ουδετέρου 100 Α + N | 5.14.25 | τεμ | 1 |  | 0
5.15 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LEDPANEL ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ | 5.15
5.15.1 | Ψευδοροφής, διαστάσεων 60x60 (cm) | 5.15.1 | τεμ | 2 |  | 0
5.15.2 | με βάση για εγκατάσταση σε οροφή, διαστάσεων 60x60 (cm) | 5.15.2 | τεμ | 96 |  | 0
5.15.3 | Ψευδοροφής, διαστάσεων 120x30 (cm) | 5.15.3 | τεμ | 1 |  | 0
5.15.4 | με βάση για εγκατάσταση σε οροφή, διαστάσεων 120x30 (cm) | 5.15.4 | τεμ | 1 |  | 0
5.16 | ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 5.16
5.16.1 | Απλής όψεως | 5.16.1 | τεμ | 1 |  | 0
5.16.2 | Διπλής όψεως | 5.16.2 | τεμ | 1 |  | 0
5.17 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (UPS) ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ | 5.17 | τεμ | 1 |  | 0
5.18 | ΖΥΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ | 5.18 | τεμ | 48 |  | 0
5.19 | ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | 5.19 | τεμ | 48 |  | 0
5.20 | ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | 5.20 | τεμ | 144 |  | 0
5.21 | ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ή ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗ | 5.21 | τεμ | 96 |  | 0
5.22 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ή ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗ | 5.22 | τεμ | 96 |  | 0
|  | ΟΜΑΔΑ 5. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 0
6 | ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ
6.1 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ U/UTP LSHF | 6.1
6.1.1 | 4’’ cat6A | 6.1.1 | m | 16 |  | 0
6.2 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ LSHF | 6.2
6.2.1 | Με 2 ίνες, πολύτροπες (OM3) | 6.2.1 | m | 1 |  | 0
6.2.2 | Με 4 ίνες, πολύτροπες (OM3) | 6.2.2 | m | 1 |  | 0
6.2.3 | Με 6 ίνες, πολύτροπες (OM3) | 6.2.3 | m | 1 |  | 0
6.2.4 | Με 8 ίνες, πολύτροπες (OM3) | 6.2.4 | m | 1 |  | 0
6.2.5 | Με 12 ίνες, πολύτροπες (OM3) | 6.2.5 | m | 1 |  | 0
6.2.6 | Με 24 ίνες, πολύτροπες (OM3) | 6.2.6 | m | 1 |  | 0
6.2.7 | Με 2 ίνες, μονότροπες (SM) | 6.2.7 | m | 1 |  | 0
6.2.8 | Με 4 ίνες, μονότροπες (SM) | 6.2.8 | m | 1 |  | 0
6.2.9 | Με 6 ίνες, μονότροπες (SM) | 6.2.9 | m | 1 |  | 0
6.2.10 | Με 8 ίνες, μονότροπες (SM) | 6.2.10 | m | 1 |  | 0
6.2.11 | Με 12 ίνες, μονότροπες (SM) | 6.2.11 | m | 1 |  | 0
6.2.12 | Με 24 ίνες, μονότροπες (SM) | 6.2.12 | m | 1 |  | 0
6.3 | ΚΑΛΩΔΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | 6.3
6.3.1 | Τύπου LiYY 4x0.22 mm2 | 6.3.1 | m | 1 |  | 0
6.3.2 | Τύπου LiYY 6x0.22 mm2 | 6.3.2 | m | 1 |  | 0
6.3.3 | Τύπου LiYY 4x0.22+2x0.50mm2 | 6.3.3 | m | 1 |  | 0
6.3.4 | Τύπου LiHH 4x0.22 mm2 | 6.3.4 | m | 1 |  | 0
6.3.5 | Τύπου LiHH 6x0.22 mm2 | 6.3.5 | m | 1 |  | 0
6.3.6 | Τύπου LiHH 4x0.22+2x0.50mm2 | 6.3.6 | m | 1 |  | 0
6.3.7 | Τύπου LiYCY 2x1.0 mm2 | 6.3.7 | m | 1 |  | 0
6.3.8 | Τύπου LiYCY 3x1.0 mm2 | 6.3.8 | m | 1 |  | 0
6.3.9 | Τύπου LiYCY 4x1.0 mm2 | 6.3.9 | m | 1 |  | 0
6.3.10 | Τύπου LiYCY(TP) 2x2x1.0 mm2 | 6.3.10 | m | 1 |  | 0
6.3.11 | Τύπου LiHCH 2x1.0 mm2 | 6.3.11 | m | 1 |  | 0
6.3.12 | Τύπου LiHCH 3x1.0 mm2 | 6.3.12 | m | 1 |  | 0
6.3.13 | Τύπου LiHCH 4x1.0 mm2 | 6.3.13 | m | 1 |  | 0
6.3.14 | Τύπου LiHCH(TP) 2x2x1.0 mm2 | 6.3.14 | m | 1 |  | 0
6.3.15 | CCTV/TV ομοαξονικό 75Ω | 6.3.15 | m | 1 |  | 0
6.3.16 | S/FTP4" Cat6 LSHF | 6.3.16 | m | 1 |  | 0
6.3.17 | Πυράντοχο FE180/E30 2x1,5 mm2 | 6.3.17 | m | 1 |  | 0
6.4 | ΠΡΙΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 6.4
6.4.1 | Μονή Cat6A πλάτους 1 στοιχείου | 6.4.1 | τεμ | 2 |  | 0
6.4.2 | Διπλή Cat6A πλάτους 2 στοιχείων | 6.4.2 | τεμ | 1 |  | 0
6.5 | ΙΚΡΙΩΜΑ (RACK) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 6.5
6.5.1 | Χωρητικότητας 6U 60x60cm | 6.5.1 | τεμ | 1 |  | 0
6.5.2 | Χωρητικότητας 9U 60x60cm | 6.5.2 | τεμ | 1 |  | 0
6.5.3 | Χωρητικότητας 12U 60x60cm | 6.5.3 | τεμ | 1 |  | 0
6.5.4 | Χωρητικότητας 42U 80x100cm | 6.5.4 | τεμ | 1 |  | 0
6.6 | ΜΕΤΩΠΗ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 6.6
6.6.1 | Για καλώδιο UTP Cat6A, 24p | 6.6.1 | τεμ | 1 |  | 0
6.6.2 | Για καλώδιο F.O. LC (SM/MM) 12p | 6.6.2 | τεμ | 1 |  | 0
6.7 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ RACK | 6.7 | τεμ | 4 |  | 0
6.8 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ | 6.8 |  |  |  | 0
6.8.1 | Patch cord Cat6A ≤ 2,5μ | 6.8.1 | τεμ | 2 |  | 0
6.8.2 | Patch cord Cat6A ≤ 5,0μ | 6.8.2 | τεμ | 2 |  | 0
6.8.3 | Patch cord FO τύπου LC ≤ 2,0μ | 6.8.3 | τεμ | 1 |  | 0
6.9 | ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (WIRE MANAGER) | 6.9 | τεμ | 1 |  | 0
6.10 | ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ UTP 4" | 6.10 | τεμ | 4 |  | 0
6.11 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ UTP 4" | 6.11 | τεμ | 4 |  | 0
6.12 | ΣΗΜΑΝΣΗ, ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ F.O. | 6.12 | τεμ | 1 |  | 0
6.13 | ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ (RACK) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 6.13 | τεμ | 1 |  | 0
|  | ΟΜΑΔΑ 6. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 0
7 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
7.1 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 7.1
7.1.1 | Τεχνίτη | 7.1.1 | ώρα | 8 |  | 0
7.1.2 | Βοηθού τεχνίτη | 7.1.2 | ώρα | 8 |  | 0
7.1.3 | Εργάτη | 7.1.3 | ώρα | 12 |  | 0
7.2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΤΟΙΜΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | 7.2 | kg | 3 |  | 0
7.3 | ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΗΣ Ή ΦΩΛΙΑΣ ΣΕ ΑΟΠΛΟ Ή ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ | 7.3 | τεμ | 2 |  | 0
|  | ΟΜΑΔΑ 7. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 0
ΣΥΝΟΛΟ H/M | [5 empty] | 0
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ | [5 empty] | 0
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | [5 empty] | 90281.56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΘΗΝΑ …..../…..../2024
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ